根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2024〕表118号

泉州市生态环境局关于晋江市中塑包装印刷有限公司年产1200吨塑料包装袋（厚度＞0.025毫米）项目环境影响报告表的批复

晋江市中塑包装印刷有限公司：

你公司报送的由厦门华和元环保科技有限公司编制的《晋江市中塑包装印刷有限公司年产1200吨塑料包装袋（厚度＞0.025毫米）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C050718号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市中塑包装印刷有限公司年产1200吨塑料包装袋（厚度＞0.025毫米）项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地大功山路22号（晋国用（2015）第01928号），租赁晋江市中辉印刷包装有限公司厂房一、二楼，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。设备冷却水和燃气蒸汽发生器用水应循环使用，不得外排。项目生活污水等必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级和晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后，排入晋江市西北片区污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目应规范设置排气筒，外排有机废气经环保设施收集处理达到《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1排放限值要求后通过20米高排气筒排放；天然气锅炉废气经环保设施收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求后，通过8米高排气筒排放。厂界无组织排放有机废气执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1和《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2排放限值要求。

4.本项目新增SO2≤0.0001656t/a，NOX≤0.2245t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增SO2、NOX排放指标。项目VOCs排放量为2.976t/a，VOCs排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

6.项目应设置专门的危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。

三、项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、晋江市磁灶镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定完成建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队磁灶中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年12月30日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，磁灶镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队磁灶中队，厦门华和元环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2024年12月30日印发

项目二：

泉晋环评〔2024〕表119号

泉州市生态环境局关于莱乐生物科技年产52吨纤维性胶原蛋白原料、900万片胶原蛋白

伤口敷料、200万瓶化妆品用胶原蛋白项目

环境影响报告表的批复

福建省莱乐生物科技有限公司：

你公司报送的由厦门大学规划设计研究院有限公司编制的《莱乐生物科技年产52吨纤维性胶原蛋白原料、900万片胶原蛋白伤口敷料、200万瓶化妆品用胶原蛋白项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改外备[20241C050022号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意莱乐生物科技年产52吨纤维性胶原蛋白原料、900万片胶原蛋白伤口敷料、200万瓶化妆品用胶原蛋白项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市安海镇庄头村第二工业区兴业路3号，租用兴业皮革科技股份有限公司安海厂区（晋国用（2008）第00076号）3号闲置厂房一楼及其夹层及固废暂存场所，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险化学品包装材料、含硫废水、废机油、废活性炭、实验室废液、废试剂瓶及废机油桶等收集及贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管、明沟明管、全程可视等相关工作。项目外排生产废水和生活污水依托兴业皮革科技股份有限公司污水处理设施处理后排入市政污水管网，外排污水水质须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。项目应设置符合要求的排气筒，外排有机废气、恶臭污染物必须收集并经环保设施处理达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1“其他行业”、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993））表2标准后分别通过24米、23.5米高排气筒排放。无组织排放废气执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关要求。

4.本项目新增污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.6t/a、氨氮≤0.06t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增化学需氧量、氨氮排放指标。

项目VOCs排放量为2.42吨/年。项目VOCs排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

6.项目应设置专门的化学品仓库和危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求。化学品及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，依托出租方共用污水处理设施、事故应急池、应急设施等工程应修编、完善切实可行的突发环境事件应急预案，并按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物质装备。

三、项目环境防护距离范围为生产车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、安海镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用集中供热，不得擅设燃煤、油锅炉，不得设置合成革与人造革生产工艺。项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。

项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年12月30日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，安海镇人民政府，本局法规督察与监测综合股、水与海洋环境股、大气环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队，厦门大学规划设计研究院有限公司，兴业皮革科技股份有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2024年12月30日印发

项目三：

项目三：

泉晋环评〔2024〕表120号

泉州市生态环境局关于泉州市顺友金属制品有限公司年加工钢管16000t、沙滩椅100万套项目环境影响报告表的批复

泉州市顺友金属制品有限公司：

你单位报送的由福建海洋规划设计院有限公司编制的《泉州市顺友金属制品有限公司年加工钢管16000t、沙滩椅100万套项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C052442号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州市顺友金属制品有限公司年加工钢管16000t、沙滩椅100万套项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市安海镇桐林村（福建省装备制造业（晋江）重点基地安海园），租赁泉州联兴金属材料贸易有限公司（闽（2020）晋江市不动产权第0010432号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。切削液冷却水循环使用，不得外排，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目焊接及切割等工序产生的颗粒物须经收集处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准后，通过20米高排气筒排放；无组织颗粒物排放须符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放限值要求。

4.应采取有效消声减振措施，厂区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

5.你公司应积极配合晋江市自然资源局、安海镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产厂房边界外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

6.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2024年12月30日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，晋江经济开发区管委会、安海镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队，福建海洋规划设计院有限公司。

泉州市晋江生态环境局                  2024年12月30日印发

项目四：

泉晋环评〔2025〕表1号

泉州市生态环境局关于泉州市一鑫一亿食品有限公司年产沙拉风味酱4000吨、紫米

馅料3000吨、红豆味馅料2000吨

项目环境影响报告表的批复

泉州市一鑫一亿食品有限公司：

你公司报送的由厦门欣优杰环保科技有限公司编制的《泉州市一鑫一亿食品有限公司年产沙拉风味酱4000吨、紫米馅料3000吨、红豆味馅料2000吨项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2024]C051718号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州市一鑫一亿食品有限公司年产沙拉风味酱4000吨、紫米馅料3000吨、红豆味馅料2000吨项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于泉州市晋江市永和镇英墩村（晋江市经济开发区食品园），租赁晋江三杉食品有限公司厂房2、3、4层（闽（2019）晋江市不动产权第0023565号），工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水和生活污水必须排入食品园污水处理厂处理，经食品园污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及晋江市南港污水处理厂进水水质要求后排入晋江市南港污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目化糖熬煮、混合搅拌废气经环保设施收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求后，通过25米高排气筒排放；天然气锅炉废气经环保设施收集处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-

2014）表2中的“燃气锅炉”标准排放限值要求后，通过25米高排气筒排放；配投料、脱皮和破碎粉尘经环保设施收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界无组织排放臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值要求。

4.本项目污染物总量控制指标：CODcr≤0.049t/a，NH3-N≤0.0049t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

5.项目应采取有效消声减振措施。项目西侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，其余侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

三、应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月3日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，经济开发区管委会，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，厦门欣优杰环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年1月3日印发

项目五：

泉晋环评〔2025〕表2号

泉州市生态环境局关于福建省闽事通环保科技有限公司年生产再生骨料4.8万立方米、

混凝土环保空心砖5640万块标砖项目

环境影响报告表的批复

福建省闽事通环保科技有限公司：

你公司报送的由睿柯环境工程有限公司编制的《福建省闽事通环保科技有限公司年生产再生骨料4.8万立方米、混凝土环保空心砖5640万块标砖项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2023]C050876号）意见、晋江市自然资源局意见（晋自然资依复〔2024〕第253号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建省闽事通环保科技有限公司年生产再生骨料4.8万立方米、混凝土环保空心砖5640万块标砖项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市东石镇清透村，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求贮存、转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目应配套建设足够容积的污水罐及清水罐，配套建设回用管道，生产废水和洗车废水经处理后循环使用，不得外排。项目生活污水等必须处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级和晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后，排入晋江泉荣远东污水处理厂处理。

3.项目应加强车间通风换气和职工劳动防护措施并按相关规定要求做好原料和成品堆场、物料装卸输送、生产过程的密闭工作。项目应规范设置排气筒，破碎、筛分粉尘经环保设施收集处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准排放限值要求后，后通过15m高排气筒排放；水泥输送粉尘、混凝土环保砖搅拌粉尘环保设施收集处理达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表2标准排放限值要求后，后通过15m高排气筒排放。厂界无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级标准和《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3标准排放限值要求。

4.项目应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

三、项目环境防护距离范围为厂界外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、东石镇人民政府等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

四、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用清洁能源。若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，你公司应按规定办理建设项目竣工环保验收。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请晋江市环境保护行政执法大队东石中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月3日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，东石镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队，睿柯环境工程有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年1月3日印发