根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定及环保部关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》及《环境影响评价公众参与办法》通知要求，现将以下报告表的审批决定情况予以公告。

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

公众反馈意见的联系方式：    电话：0595-85659731

地址：晋江市政务服务中心生态环境窗口     邮编：362200

项目一：

泉晋环评〔2025〕表3号

泉州市生态环境局关于福建广深环保科技

有限公司年生产免烧环保砖1200万块

项目环境影响报告表的批复

福建广深环保科技有限公司：

你公司报送的由泉州市正诺环保科技有限公司编制的《福建广深环保科技有限公司年生产免烧环保砖1200万块项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C051717号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建广深环保科技有限公司年生产免烧环保砖1200万块项目办理环境影评价审批手续。项目建设地点位于晋江市永和镇西坑村群星西路88号，租赁晋江市冠兴建材有限责任公司（闽（2019）晋江市不动产权第0044330号）的闲置厂房；工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准，经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.加强固体废物的管理。项目生产原料及产品均应进仓入库，不得漏天存放；产生的一般工业固废及生活垃圾应分类收集、综合利用、妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目污水排放必须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目无生产废水产生，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，做好车间的密闭防尘工作，排气筒设置应符合规范要求。项目筛分、破碎、搅拌及水泥转运等工序产生的颗粒物须经处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值、《砖瓦工业废气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2限值及《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表2限值后，通过3根15米高排气筒排放；无组织颗粒物排放须符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）表3限值要求。

4.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。

5.你公司应积极配合自然资源局、永和镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产厂房外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护行政执法大队永和中队加强建设项目的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月6日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，永和镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队永和中队，泉州市正诺环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年1月6日印发

项目二：

泉晋环评〔2025〕表4号

泉州市生态环境局关于晋江市三联烫画制品有限公司年产塑料制品（塑料薄膜、塑料袋）5000吨项目环境影响报告表的批复

晋江市三联烫画制品有限公司：

你单位报送的由福建九邦环境检测科研有限公司编制的《晋江市三联烫画制品有限公司年产塑料制品（塑料薄膜、塑料袋）5000吨项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C052377号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江市三联烫画制品有限公司年产塑料制品（塑料薄膜、塑料袋）5000吨项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市龙湖镇东苏路2号（闽（2022）晋江市不动产权第0051266号）。工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存和运输等活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ

2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目冷却水循环使用，不得外排，生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目吹膜、制袋及涂胶工序产生的有机废气须经处理至《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值后通过25米高排气筒排放；无组织废气排放须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A的表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为0.9356t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、龙湖镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产车间外延50米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管控机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队龙湖中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月6日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，龙湖镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队龙湖中队，福建九邦环境检测科研有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年1月6日印发

项目三：

泉晋环评〔2025〕表5号

泉州市生态环境局关于晋江盛工机械

有限公司生产建筑机械设备项目

环境影响报告表的批复

晋江盛工机械有限公司：

你单位报送的由福建省泉州清澈环保有限公司编制的《晋江盛工机械有限公司生产建筑机械设备项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究同意，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改备[2020]C050480号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意晋江盛工机械有限公司生产建筑机械设备项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市安海镇桐林村（福建省装备制造业（晋江）重点基地安海园），租赁晋江森淼机械工贸有限公司（闽（2021）晋江市不动产权第0060223号）的闲置厂房，工程建设内容、工程总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.项目应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-

2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放必须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目抛丸、喷粉、喷漆及烘烤工序产生的颗粒物和有机废气须经处理至《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1相关限值后，通过3根15米高排气筒排放；焊接及打磨等工序产生的无组织颗粒物及有机废气须符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织排放标准限值、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表3、表4限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

4.项目新增VOCs排放量为0.5622t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂区噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、安海镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为生产厂房外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全的环境风险管理机构和规章制度，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施，编制切实可行的突发环境事件应急预案。

三、项目建设应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月6日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，安海镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队安海中队，福建省泉州清澈环保有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年1月6日印发

项目四：

泉晋环评〔2025〕表6号

泉州市生态环境局关于福建晋江博丰新材料有限公司年产编织布4000t、编织彩印袋

2000万条、纸塑复合袋1000万条

项目环境影响报告表的批复

福建晋江博丰新材料有限公司：

你单位报送的由厦门昱润环保科技有限公司编制的《福建晋江博丰新材料有限公司年产编织布4000t、编织彩印袋2000万条、纸塑复合袋1000万条项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及申请审批的报告收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发改局（闽发改备[2024]C050510号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保措施的前提下，原则同意福建晋江博丰新材料有限公司年产编织布4000t、编织彩印袋2000万条、纸塑复合袋1000万条项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地锦城路3号，租赁福建省博丰包装用品有限公司（闽（2016）晋江市不动产权第0012819号）的闲置厂房，工程建设内容和总体布置等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你单位本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.应加强固体废物的管理。一般工业固废及生活垃圾应分类收集，综合利用，妥善处置，不得随意排放，贮存场所应符合《一般工业固体废物暂存和填埋污染物控制标准》（GB18599-

2020）要求；产生的危险废物应分类收集、贮存，定期交由具有相应资质的单位进行处置，危险废物的收集、贮存、运输活动应符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

2.项目污水排放须采用明管密闭方式，雨污分流，污水入管，明沟明管，全程可视。项目冷却水应循环使用，不得外排，喷淋废液应严格按照危险废物转运处置；生活污水须经处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及晋江市西北片区污水处理厂进水水质要求后排入该厂处理。

3.项目应落实合理高效的废气治理措施，做好车间的密闭负压工作，排气筒设置应符合规范要求。项目熔融拉丝、淋膜及印刷工序产生的有机废气须经处理至《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4限值及《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1限值后，通过2根30米高排气筒排放；无组织有机废气排放须符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2、表3限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1限值要求。

4.本项目新增VOCs排放量为6.8427t/a，排放量削减替代来源于晋江市减排项目。

5.应采取有效消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的）3类标准，即：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

6.你公司应积极配合晋江市自然资源局、磁灶镇人民政府等相关部门做好项目周边土地利用及规划控制工作。项目环境防护距离范围为印刷及拉丝车间外延50米的包络范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，并做好防护距离范围内的管理和防范工作。

7.项目生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求，建立健全环境风险管理机制，建设可靠有效的环境风险防控和应急措施。

三、项目建设应根据报告表提出的环保措施和我局的批复要求，严格执行环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。建设项目竣工后，建设单位应按规定时限完成竣工环保验收。

四、项目的环境影响报告表经批准后，如工程性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队磁灶中队加强项目建设的环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月6日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局，磁灶镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队磁灶中队，厦门昱润环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                    2025年1月6日印发

项目五：

泉晋环评〔2025〕表7号

泉州市生态环境局关于泉州市垚盛新能源

科技有限公司回收餐厨废弃物处理项目

环境影响报告表的批复

泉州市垚盛新能源科技有限公司：

你公司报送的由泉州市正诺环保科技有限公司编制的《泉州市垚盛新能源科技有限公司回收餐厨废弃物处理项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市发展和改革局（闽发改外备[20241C051261号）意见，项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意泉州市垚盛新能源科技有限公司回收餐厨废弃物处理项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江经济开发区安开路1号（安东园），租用福建耀进皮件有限公司（闽（2019）晋江市不动产权第0029836号）闲置厂房，餐厨废油处理规模为30t/d，处置的餐厨废油主要为晋江市范围内餐饮单位和单位食堂餐厨废弃油，项目主要建设内容、主体工程内容、辅助工程、环境保护对策措施及风险防控措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表可作为你公司日常环境保护与管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。废过滤棉、废活性炭等收集及贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管、明沟明管、全程可视等相关工作。项目外排生产废水和生活污水分别经自建污水处理设施和租赁厂房配套化粪池处理后排入市政污水管网，外排污水水质须符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级及晋江泉荣远东污水处理厂进水水质要求。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好车间的密闭工作。排气筒应规范设置，同时应满足相应的排放速率要求和监测采样条件。外排有机废气、恶臭污染物必须收集并经环保设施处理达到《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1“其他行业”、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993））表2标准后通过15米高排气筒排放。无组织排放废气执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782

-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关要求。

4.项目应采取有效消声减振措施，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

5.项目应设置专门的化学品仓库和危废暂存间，生产及原辅材料贮存应符合安全生产和环境风险防范要求。生产区、储罐区、化学品及危险废物贮存区应做好防腐防渗并设置围堰，围堰内容积不小于在线量和贮罐贮存量。项目应建立健全的环境风险管理机构和规章制度，按规范配置足够的环境风险防范措施和环境应急物质装备。

6.餐厨垃圾运输车辆应采用专用密闭式运输车辆，破损餐厨废油收集桶等采用专用运输车辆转运，运送过程均需做好跑、冒、滴、漏防范工作。

7.项目环境防护距离范围为生产车间外延100米范围内区域，在该环境防护距离内不得设置居民区、学校、医院等环境保护目标，你公司应配合晋江市自然资源局、经济开发区管委会等部门做好防护距离范围内的管理和防范工作。

三、本项目新增污染物总量控制指标：化学需氧量≤0.083t/a、氨氮≤0.0083t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增化学需氧量、氨氮排放指标。

项目VOCs排放量为0.8278吨/年。项目VOCs排放量倍量削减替代来源于晋江市减排项目。

四、项目应严格按照本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程应使用集中供热。项目的环境影响评价文件经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目应严格执行配套的环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，确保各类污染物达标排放。

项目竣工后，你公司应当按照生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。验收过程中，应当如实查验、监测、记载项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

六、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月8日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，经济开发区管委会，本局法规督察与监测综合股、水与海洋环境股、大气环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队直属二中队，泉州市正诺环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年1月8日印发

项目六：

泉晋环评〔2025〕表8号

泉州市生态环境局关于福建省泉州喜多多食品有限公司年产2.5万吨健康休闲食品技改

项目环境影响报告表的批复

福建省泉州喜多多食品有限公司：

你公司报送的由泉州市海晟环保科技有限公司编制的《福建省泉州喜多多食品有限公司年产2.5万吨健康休闲食品技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、根据本环评内容和结论、晋江市工业和信息化局（闽工信备[2024]C050050号）意见、晋江市自然资源局（晋国用（2013）第00456号），项目在落实报告表提出的各项环保治理措施的前提下，原则同意福建省泉州喜多多食品有限公司年产2.5万吨健康休闲食品技改项目办理环境影响评价审批手续。项目建设地点位于晋江市东石镇井林村井林开发区安东路3-11号，具体建设内容、总体布置、施工范围、施工方式和污染防治措施等以报告表核定为准。经批复后的报告表作为你公司本项目建设和日常环保管理工作的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作：

1.固体废物和生活垃圾应分类收集，充分综合利用，及时妥善处置，不得任意排放。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并依法按相关要求贮存、转运及处置。一般固废贮存应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

2.项目须做好雨污分流、污水入管及排放管道明沟明管、全程可视等相关工作。项目生产废水和生活污水经收集后，通过污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-

2015）表1中B等级标准及晋江市泉荣远东污水处理厂进水水质要求后排入晋江市泉荣远东污水处理厂处理。

3.项目应落实废气治理措施，加强职工劳动防护措施并做好生产车间的密闭工作。项目污水处理设施产生废气经环保设施收集处理达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准排放限值要求后，通过15米高排气筒排放。厂界无组织排放氨、硫化氢和臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级排放限值要求。

4.本项目污染物总量控制指标：CODCr≤8.4t/a，NH3-N≤0.84t/a。根据《福建省生态环境厅关于印发〈进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见〉的函》（闽环发〔2018〕26号），本项目必须在投入生产前通过排污权交易获得新增排放指标。

5.项目应采取有效消声减振措施，厂界东侧北段（与沿路商住楼相邻区域）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，厂界东侧南段（与安东路相邻区域）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）的4类标准，厂界其余侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

三、项目应严格按本环评内容建设经营，生产工艺应符合国家产业政策，生产过程中应使用清洁能源，不得擅设燃煤、油锅炉。环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目应严格落实本环评中提出的各项环保对策措施和我局批复的要求，严格执行“三同时”制度，切实投入资金，做好各项污染防治工作，污染物达标排放。污染防治措施未落实到位之前不得投入生产。建设项目竣工后，建设单位应按规定办理建设项目竣工环保验收。

五、如今后规划要求该项目搬迁，应服从规划要求，及时迁往适合的功能区内建设经营。

请泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队加强项目的环境保护措施、环境风险防范措施的落实情况及日常环境保护监督管理工作。

泉州市生态环境局

2025年1月9日

（此件主动公开）

抄送：泉州市生态环境局，晋江市发改局、自然资源局、水利局，东石镇人民政府，本局监测综合股、水与海洋生态环境股、大气环境股、自然生态与土壤环境股、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队、泉州市晋江环境监测站、泉州市晋江生态环境保护综合执法大队东石中队，泉州市海晟环保科技有限公司。

泉州市晋江生态环境局                   2025年1月9日印发