## 封2招标控制价
晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 5428086元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 伍佰肆拾贰万捌仟零捌拾陆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025-06-12 |  | 审 核 时 间: | 2025-06-12

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程 | 5428086 | 95591 | 820241
合 计 |  | 5428086 | 95591 | 820241

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 5279558
1.1 | 通用项目 | 1039965
1.2 | 综合固废填埋场 | 3051813
1.3 | 调节池 | 210960
1.4 | 电气工程 | 147318
1.5 | 排水工程 | 829502
2 | 措施项目费 | 148528
2.1 | 总价措施项目费 | 129900
2.1.1 | 安全文明施工费 | 95591
2.1.2 | 其他总价措施费 | 22074
2.1.3 | 扬尘防治措施费 | 12235
2.2 | 单价措施项目费 | 18628
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 5428086

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040102001001 | 挖一般石方 | (1)岩石类别:坚硬岩，中风化花岗岩 (2)开凿深度:详见设计图纸 (3)石料利用加工 | m3 | 5400.5 | 179.22 |  | 967877.61 | 清单
2 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 4651.306 | 13.65 |  | 63490.33 | 清单
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土，素填土 (2)挖土深度:详见设计图纸 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 1871.21 | 3.98 |  | 7447.42 | 清单
4 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 249.4 | 4.61 |  | 1149.73 | 清单
综合固废填埋场 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 库底防渗结构 | [6 empty] | 清单
5 | 040701006001 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)材料规格、强度、单位重量:200g/m2土工滤网 (3)连（搭）接方式:缝合 | m2 | 2786.03 | 11.47 |  | 31955.76 | 清单
6 | 040701009001 | 碎（卵）石导流层 | (1)材料品种:级配碎石（利用开挖石方） (2)材料规格:符合设计要求 (3)导流层厚度或断面尺寸:h=0.5m | m3 | 706.213 | 90.36 |  | 63813.41 | 清单
7 | 040701006002 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)材料规格、强度、单位重量:400g/m2非织造土工布 (3)连（搭）接方式:缝合 | m2 | 1341.11 | 13 |  | 17434.43 | 清单
8 | 040701003001 | 压实黏土防渗层 | (1)厚度:1m (2)压实度:满足设计及规范要求 (3)渗透系数:满足设计及规范要求 (4)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 1289.63 | 7.91 |  | 10200.97 | 清单
9 | 040701005001 | 钠基膨润土防水毯（GCL） | (1)铺设位置:库底 | m2 | 1341.11 | 14.39 |  | 19298.57 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料规格、强度、单位重量:5000g/m2 (3)连（搭）接方式:边缘150mm处撒上膨润土粉状密封剂，重量宜为0.5kg/m
10 | 040701006003 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)厚度、防渗系数:HDPE光面膜(δ=1.5mm) (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 1341.11 | 20.38 |  | 27331.82 | 清单
11 | 040701006004 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)厚度、防渗系数:7.5mm三维复合土工排水网格 | m2 | 1341.11 | 17.56 |  | 23549.89 | 清单
12 | 040701006005 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)厚度、防渗系数:2.0mmHDPE光面膜 (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 1341.11 | 27.16 |  | 36424.55 | 清单
13 | 040701006006 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)材料规格、强度、单位重量:600g/m2非织造土工布 (3)连（搭）接方式:缝合 | m2 | 1341.11 | 17.57 |  | 23563.3 | 清单
14 | 040701009002 | 碎（卵）石导流层 | (1)材料品种:卵石 (2)材料规格:符合设计要求 (3)导流层厚度或断面尺寸:h=0.5m | m3 | 732.725 | 239.64 |  | 175590.22 | 清单
|  | 边坡防渗结构 | [6 empty] | 清单
15 | 040701006007 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)厚度、防渗系数:7.5mm三维复合土工排水网格 | m2 | 9297.93 | 18.61 |  | 173034.48 | 清单
16 | 040701005002 | 钠基膨润土防水毯（GCL） | (1)铺设位置:边坡 (2)材料规格、强度、单位重量:5000g/m2 (3)连（搭）接方式:边缘150mm处撒上膨润土粉状密封剂，重量宜为0.5kg/m | m2 | 5348.04 | 15.47 |  | 82734.18 | 清单
17 | 040701006008 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)厚度、防渗系数:1.5mmHDPE双糙面膜 (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 5640.2 | 21.77 |  | 122787.15 | 清单
18 | 040701006009 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)厚度、防渗系数:2.0mmHDPE双糙面膜 (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 5640.2 | 29.03 |  | 163735.01 | 清单
19 | 040701006010 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)材料规格、强度、单位重量:600g/m2非 | m2 | 5348.04 | 19.3 |  | 103217.17 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
织造土工布 (3)连（搭）接方式:缝合
|  | 地下水导排平面图S-06、07 | [6 empty] | 清单
20 | 040501004001 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂，密实度不得小于90% (2)材质及规格:DN300 PE100穿孔管 | m | 153.6 | 418.44 |  | 64272.38 | 清单
21 | 040501004002 | 塑料管 | (1)材质及规格:PE100，DN80，压力1MPa | m | 6.95 | 37.95 |  | 263.75 | 清单
22 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:集水井3×4×14.2m，详图号S-19 (2)混凝土强度等级:C35非泵送商品抗渗混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:150mmC20素混凝土垫层，750mmC35混凝土底板 (4)防渗、防水要求:P8，2mm高强快凝混凝土界面修复砂浆、改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (5)井盖、井圈材质及规格:Φ1000mm复合钢盖板 (6)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360 (7)预埋角钢L30X3(根据盖板规格定型号)、满水试验 | 座 | 1 | 240251.24 |  | 240251.24 | 清单
|  | 淋溶液导排平面图S-08~10 | [6 empty] | 清单
23 | 040501004003 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂，密实度不得小于90% (2)材质及规格:DN300 PE100穿孔管 | m | 155.6 | 418.44 |  | 65109.26 | 清单
24 | 040501004004 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂，密实度不得小于90% (2)材质及规格:DN110 PE100防渗检漏管 | m | 31 | 53.8 |  | 1667.8 | 清单
25 | 040501004005 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (2)材质及规格:PE100，DN50，压力1MP | m | 46.9 | 46.23 |  | 2168.19 | 清单
26 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:污水井2×2×14.5m | 座 | 1 | 88691.25 |  | 88691.25 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C35非泵送商品抗渗混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:150mmC20素混凝土垫层 (4)防渗、防水要求:P8，2mm高强快凝混凝土界面修复砂浆、改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (5)井盖、井圈材质及规格:Φ1000复合钢盖板 (6)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360 (7)预埋角钢L30X3(根据盖板规格定型号)、满水试验
27 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:1.5×1.2砖砌阀门井 (2)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:1.65m×2.15m复合钢盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:200mmC20素混凝土底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10水泥实心砖 (7)勾缝、抹面要求:3cm厚的1：3水泥砂浆抹面 (8)防渗、防水要求:符合设计要求 | 座 | 1 | 2056.07 |  | 2056.07 | 清单
|  | 雨水平面图S-11 | [6 empty] | 清单
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:四类土，砂土状强风化花岗岩 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 390.941 | 9.07 |  | 3545.83 | 清单
29 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 134.803 | 10.51 |  | 1416.78 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 27.369 | 106.79 |  | 2922.74 | 清单
31 | 040501017001 | 混凝土方沟 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层、250厚C35混凝土基础 (3)断面规格:800×800mm | m | 144 | 863.53 |  | 124348.32 | 清单
32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:Φ12 | t | 8.184 | 4941.05 |  | 40437.55 | 清单
33 | 040504006001 | 砌体出水口 | (1)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土底板 (2)砌筑材料品种、规格:Mu30块石（利用开挖石方） (3)1:2水泥砂浆勾缝 (4)砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 | 座 | 2 | 3982.9 |  | 7965.8 | 清单
34 | 040501004006 | 塑料管 | (1)铺设深度:地面敷设 (2)材质及规格:雨水管PE100 dn80 | m | 57.1 | 31.15 |  | 1778.67 | 清单
35 | 040501001001 | 混凝土管 | (1)混凝土强度等级:一级钢筋混凝土管 (2)规格:Do800 (3)接口方式:橡胶圈柔性接口 (4)垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂基础 | m | 8.8 | 225.45 |  | 1983.96 | 清单
36 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:Φ1000砖砌排水井 ，详见图集06MS201-3，页20 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:C25混凝土盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10水泥实心砖 (7)勾缝、抹面要求:2 | 座 | 1 | 4156.95 |  | 4156.95 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0厚1：2.5防水水泥砂浆 (8)防渗、防水要求:符合设计要求 (9)井盖、井圈材质及规格:Φ700复合钢盖板、C30混凝土井圈 (10)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360
37 | 040504002003 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:1200×1200mm钢筋混凝土矩形排气阀井，详图集07MS101-2-162 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层，20cm厚C25混凝土底板 (4)防渗、防水要求:符合设计要求 (5)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型球墨铸铁井盖井座，C30混凝土井圈 (6)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 1 | 6448.94 |  | 6448.94 | 清单
38 | 040504002004 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:1100×1100mm地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井，详图集07MS101-2-66 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层，20cm厚C25混凝土底板 (4)防渗、防水要求:符合设计要求 (5)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型球墨铸铁井盖井座，C30混凝土井圈 (6)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 1 | 5780.83 |  | 5780.83 | 清单
39 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:Φ1000砖砌排泥湿井 ，详图集07MS101-2-59 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:C | 座 | 1 | 8188.96 |  | 8188.96 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25混凝土盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10水泥实心砖 (7)勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水水泥砂浆 (8)防渗、防水要求:符合设计要求 (9)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型球墨铸铁井盖井座，C30混凝土井圈 (10)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360
|  | 锚固沟大样图S-14 | [6 empty] | 清单
40 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 | m3 | 82.116 | 490.87 |  | 40308.28 | 清单
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 62.49 | 7.17 |  | 448.05 | 清单
42 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:四类土，砂土状强风化花岗岩 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 252.026 | 9.07 |  | 2285.88 | 清单
43 | 040103001004 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 233.84 | 10.51 |  | 2457.66 | 清单
|  | 监测平面图S－16 | [6 empty] | 清单
44 | 040701016001 | 监测井 | (1)地下水监测井 (2)地质参数:详见设计图纸及地勘 (3)钻孔孔径、深度:钻孔孔径300mm，深度12.25m (4)监测井材料、直径、壁厚、连接方式:Φ162 HDPE管 (5)滤料材质:碎石滤层（碎石利旧）、150g/m2 土工布包裹、粘土夯实、C25混凝土、Φ203保护套管、保护盖板、锁 | 口 | 4 | 4065.6 |  | 16262.4 | 清单
45 | 040701016002 | 监测井 | (1)库区水位监测井 | 口 | 1 | 1059.01 |  | 1059.01 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)地质参数:详见设计图纸及地勘 (3)钻孔孔径、深度:深度12.25m (4)监测井材料、直径、壁厚、连接方式:Φ200 HDPE管 (5)滤料材质:碎石滤层（碎石利旧）、150g/m2 土工布包裹、粘土夯实、保护盖板
|  | 挡土墙 | [6 empty] | 清单
46 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | (1)岩石类别:坚硬岩，中风化花岗岩 (2)开凿深度:详见设计图纸 | m3 | 864.06 | 215.61 |  | 186299.98 | 清单
47 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 864.06 | 13.65 |  | 11794.42 | 清单
48 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 404.12 | 7.69 |  | 3107.68 | 清单
49 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 756.26 | 10.51 |  | 7948.29 | 清单
50 | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:300mm厚 (2)材料品种、规格:级配(6:4)碎石砂 (3)碎石利旧 | m3 | 100.58 | 108.52 |  | 10914.94 | 清单
51 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 | m3 | 33.54 | 497.31 |  | 16679.78 | 清单
52 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 | m3 | 205.61 | 567.51 |  | 116685.73 | 清单
53 | 080202025001 | 混凝土挡土墙墙身 | (1)混凝土强度等级:C25毛石混凝土，毛石掺入量25%，利用开挖石方 (2)泄水孔材料品种、规格:无 (3)变形缝上下通长设置(从墙顶至基础)，缝宽30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青杉木板，塞入深度不小于200mm | m3 | 946.32 | 479.2 |  | 453476.54 | 清单
54 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ16 | t | 2.68 | 4827.09 |  | 12936.6 | 清单
55 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.64 | 5875.33 |  | 3760.21 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
56 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ12 | t | 0.12 | 5342.94 |  | 641.15 | 清单
|  | 02边坡修补整理 | [6 empty] | 清单
57 | 040303001003 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15非泵送商品混凝土 | m3 | 268.222 | 435.03 |  | 116684.62 | 清单
58 | 040901008001 | 植筋 | (1)材料种类:HRB400E (2)植入深度:0.3m (3)植筋胶品种:植筋胶 (4)材料规格:φ25mm，L=0.6m | 根 | 597 | 39.88 |  | 23808.36 | 清单
59 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E φ6mm | t | 5.381 | 6538.16 |  | 35181.84 | 清单
60 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | (1)部位:岩石或岩面喷锚处理 (2)厚度:8cm (3)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C15喷射混凝土 | m2 | 2424 | 99.4 |  | 240945.6 | 清单
调节池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
61 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 563.266 | 7.9 |  | 4449.8 | 清单
62 | 040103001006 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 302.194 | 10.51 |  | 3176.06 | 清单
63 | 040305001002 | 垫层 | (1)厚度:300mm厚 (2)材料品种、规格:级配(6:4)碎石砂 (3)碎石利旧 | m3 | 35.26 | 108.52 |  | 3826.42 | 清单
64 | 040303001004 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 | m3 | 11.856 | 466.77 |  | 5534.03 | 清单
65 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 45.696 | 635.15 |  | 29023.81 | 清单
66 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 43.512 | 1244.3 |  | 54141.98 | 清单
67 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 20.494 | 1085.48 |  | 22245.83 | 清单
68 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)部位:P8 | m3 | 3.63 | 1347.28 |  | 4890.63 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
69 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.134 | 5875.33 |  | 787.29 | 清单
70 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ12 | t | 6.079 | 4941.05 |  | 30036.64 | 清单
71 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ14 | t | 5.675 | 4824.49 |  | 27378.98 | 清单
72 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ18 | t | 0.111 | 4827.09 |  | 535.81 | 清单
73 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ22 | t | 0.794 | 4827.09 |  | 3832.71 | 清单
74 | 040602001001 | 格栅 | (1)材质:镀锌钢格栅 (2)规格:总高60mm，30×100mm，板厚5mm (3)1200×1000mm | 套 | 1 | 713.7 |  | 713.7 | 清单
75 | 040602001002 | 格栅 | (1)材质:镀锌钢格栅 (2)规格:总高60mm，30×100mm，板厚5mm (3)4000×1400mm | 套 | 1 | 3330.6 |  | 3330.6 | 清单
76 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:调节池 | m3 | 310.5 | 10.99 |  | 3412.4 | 清单
77 | 040601028001 | 柔性防水 | (1)材料品种、规格:改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (2)内壁 | m2 | 131.1 | 53.47 |  | 7009.92 | 清单
78 | 040601028002 | 柔性防水 | (1)材料品种、规格:改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (2)池底 | m2 | 90 | 46.41 |  | 4176.9 | 清单
79 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)材料品种、规格:2mm高强快凝混凝土界面修复砂浆 | m2 | 221.1 | 11.11 |  | 2456.42 | 清单
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
80 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:动力配电箱 (3)安装方式:挂墙安装 (4)型号:AL1 (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 6911.07 |  | 6911.07 | 清单
81 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明 | 台 | 1 | 2341.45 |  | 2341.45 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (4)型号:AC-WS (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架
82 | 040801009003 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明装 (4)型号:AC-JS (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架 | 台 | 1 | 2341.45 |  | 2341.45 | 清单
83 | 040801009004 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明装 (4)型号:AC-JHG (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架 | 台 | 1 | 2589.26 |  | 2589.26 | 清单
84 | 040801009005 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明装 (4)型号:AC-TJ (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架 | 台 | 1 | 2341.45 |  | 2341.45 | 清单
85 | 040803001001 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×70+1×35mm2 (3)名称:电缆（电缆 | m | 123.74 | 321.72 |  | 39809.63 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
头） (4)型号:YJV (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设
86 | 040803001002 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×50+1×25mm2 (3)名称:电缆（电缆头） (4)型号:YJV (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设 | m | 38.76 | 241.85 |  | 9374.11 | 清单
87 | 040803001003 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:5×4mm2 (3)名称:电缆（电缆头） (4)型号:YJV (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设 | m | 286.45 | 38.76 |  | 11102.8 | 清单
88 | 040803001004 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×2.5mm2 (3)名称:电缆（电缆头）（电缆水泵配套提供，仅计安装费） (4)型号:防水电缆 (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设 | m | 56 | 57.61 |  | 3226.16 | 清单
89 | 040803002001 | 电缆保护管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 155.9 | 85.85 |  | 13384.02 | 清单
90 | 040803002002 | 电缆保护管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 259.94 | 27.82 |  | 7231.53 | 清单
91 | 040504002005 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:小型直通型手孔井，参照19DX101-1建筑电气常用数据 P6-52~6-56 (2)混凝土强度等级:C15、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C15混凝土垫层、200mm厚C30混凝土底板 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖井座 Φ800、120mm厚C30混凝土盖板 | 座 | 2 | 6100.2 |  | 12200.4 | 清单
92 | 040504002006 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计 | 座 | 3 | 6476.01 |  | 19428.03 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
详图或参照图集:小型三通型手孔井，参照19DX101-1建筑电气常用数据 P6-52~6-56 (2)混凝土强度等级:C15、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C15混凝土垫层、200mm厚C30混凝土底板 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖井座 Φ800、120mm厚C30混凝土盖板
93 | 040803004001 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:350mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 4.26 | 106.23 |  | 452.54 | 清单
94 | 040803004002 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:300mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 11.4 | 91.68 |  | 1045.15 | 清单
95 | 040803004003 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:190mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 27.97 | 56.63 |  | 1583.94 | 清单
96 | 040803004004 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:130mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 12.64 | 37.51 |  | 474.13 | 清单
97 | 040803004005 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:85mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 103.61 | 26.93 |  | 2790.22 | 清单
98 | 040806002001 | 接地母线 | (1)材质:不锈钢圆钢 (2)规格:Φ12mm (3)名称:接地母线 | m | 5.41 | 33.62 |  | 181.88 | 清单
99 | 040806001001 | 接地极 | (1)材质:不锈钢角钢 (2)规格:∠50×5×2500mm (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 | 根 | 4 | 117.44 |  | 469.76 | 清单
100 | 040807003001 | 接地装置调试 | (1)名称:接地装置调试 (2)类别:单根接地极 | 系统 | 4 | 136.4 |  | 545.6 | 清单
101 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 38.29 | 7.37 |  | 282.2 | 清单
102 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由 | m3 | 21.18 | 7.17 |  | 151.86 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
投标单位自行考虑
103 | 040103001007 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:细沙 | m3 | 10.6 | 104.11 |  | 1103.57 | 清单
104 | 040103001008 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 18.24 | 10.51 |  | 191.7 | 清单
105 | 040807002001 | 供电系统调试 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)型号:满足设计及规范要求 (3)电压(kV):≤1kV交流供电 | 系统 | 1 | 443.78 |  | 443.78 | 清单
106 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:交流异步机负载调试 低压笼型 (电磁控制) (2)名称:交流异步电动机检查接线调试 (3)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 8 | 665.02 |  | 5320.16 | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
107 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)规格:Q=12m3/h,H=18m,N=2.2kw (2)名称:潜污泵 (3)型号:含导杆、潜污泵电机、浮球阀、防水线缆等 (4)单击试运转要求:满足设计及规范要求 (5)减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 | 台 | 6 | 2969.48 |  | 17816.88 | 清单
108 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)规格:Q=16m/h,H=12m N=1.5kw (2)名称:潜污泵 (3)型号:含导杆、潜污泵电机、浮球阀、防水线缆等 (4)单击试运转要求:满足设计及规范要求 (5)减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 | 台 | 2 | 2950.95 |  | 5901.9 | 清单
109 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公 | 个 | 2 | 396.28 |  | 792.56 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
称直径50mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管
110 | 031002003002 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公称直径80mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 个 | 1 | 513.18 |  | 513.18 | 清单
111 | 031002003003 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公称直径300mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 个 | 2 | 1535.09 |  | 3070.18 | 清单
112 | 031002003004 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公称直径200mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 个 | 2 | 1020.72 |  | 2041.44 | 清单
113 | 040501002001 | 钢管 | (1)连接形式:电弧焊 (2)管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 (3)材质及规格:不锈钢304 DN80 | m | 7.32 | 145.6 |  | 1065.79 | 清单
114 | 040501002002 | 钢管 | (1)连接形式:电弧焊 (2)管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 (3)材质及规格:不锈钢304 DN50 | m | 8.71 | 54.22 |  | 472.26 | 清单
115 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN200 (3)排气帽 | 个 | 4 | 801.32 |  | 3205.28 | 清单
116 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:异径管 (2)材质及规格:不锈钢、DN65×DN80 | 个 | 2 | 143.69 |  | 287.38 | 清单
117 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:异径管 (2)材质及规格:不锈钢、DN35×DN50 | 个 | 2 | 80.85 |  | 161.7 | 清单
118 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:异径管 (2)材质及规格:不锈钢、DDN65×DN50 | 个 | 2 | 112.25 |  | 224.5 | 清单
119 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:等径三通 (2)材质及规格:不锈钢、DN80 | 个 | 1 | 161.04 |  | 161.04 | 清单
120 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:等径三通 (2)材质及规格:不锈钢、DN50 | 个 | 1 | 124.22 |  | 124.22 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
121 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:90°弯头 (2)材质及规格:不锈钢、DN80 | 个 | 3 | 170.96 |  | 512.88 | 清单
122 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:90°弯头 (2)材质及规格:不锈钢、DN50 | 个 | 5 | 99.43 |  | 497.15 | 清单
123 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:双法兰伸缩接头 (2)材质及规格:不锈钢、DN50 | 个 | 2 | 132.88 |  | 265.76 | 清单
124 | 040502003001 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:排气三通 (3)材质及规格:DN80×50 | 个 | 1 | 81.52 |  | 81.52 | 清单
125 | 040502003002 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:排气三通 (3)材质及规格:DN80×75 | 个 | 1 | 86.48 |  | 86.48 | 清单
126 | 040502003003 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:盘承短管 (3)材质及规格:DN75 | 个 | 1 | 225.26 |  | 225.26 | 清单
127 | 040502003004 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:双盘短管 (3)材质及规格:DN75 | 个 | 1 | 225.26 |  | 225.26 | 清单
128 | 040502006001 | 法兰 | (1)连接形式:满足设计衣规范要求 (2)材质、规格、结构形式:不锈钢法兰 DN80 | 个 | 4 | 62.62 |  | 250.48 | 清单
129 | 040502006002 | 法兰 | (1)连接形式:满足设计衣规范要求 (2)材质、规格、结构形式:不锈钢法兰 DN50 | 个 | 5 | 42.38 |  | 211.9 | 清单
130 | 040502005001 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:不锈钢316L DN80 | 个 | 2 | 1134.82 |  | 2269.64 | 清单
131 | 040502005002 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:不锈钢 DN50 | 个 | 4 | 345.05 |  | 1380.2 | 清单
132 | 040502005003 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:止回阀 (3)材质及规格:不锈钢 DN50 | 个 | 4 | 228.58 |  | 914.32 | 清单
133 | 040502005004 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 1 | 281.86 |  | 281.86 | 清单
134 | 040502005005 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:排气阀 | 个 | 1 | 219.91 |  | 219.91 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质及规格:DN50
135 | 040502005006 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:DN75 | 个 | 1 | 466.98 |  | 466.98 | 清单
136 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流风机 (2)质量:满足设计及规范要求 (3)材质:不锈钢 (4)规格:n=0.25,风量400m/h (5)单击试运转要求:满足设计及规范要求 | 台 | 1 | 1288.39 |  | 1288.39 | 清单
137 | 030702003001 | 不锈钢板风管制作安装 | (1)规格:直径×壁厚≤200×2mm (2)名称:不锈钢风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:2mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 (6)接口形式:满足设计及规范要求 | m2 | 4.35 | 1194.31 |  | 5195.25 | 清单
138 | 03B001 | 渗滤液站DTRO设备 | (1)名称:渗滤液站DTRO设备 (2)配套设备、附件:含预过滤、一级DTRO、二级DTRO、储罐及化学添加、药剂、电气及自控、电气仪表、电气材料及工艺管道系统等安装调试 | 套 | 1 | 779290.91 |  | 779290.91 | 清单
合 计 | [7 empty] | 5279558.53 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费 | 4504706 | / | 95591
1.1 | 通用项目 | 1049503 | 2.12 | 22249
1.2 | 综合固废填埋场 | 3060903 | 2.12 | 64891
1.3 | 调节池 | 210960 | 2.12 | 4472
1.4 | 电气工程 | 147318 | 2.17 | 3197
1.5 | 排水工程 | 36022 | 2.17 | 782
2 | 其他总价措施费 | 4504706 | / | 22074
2.1 | 通用项目 | 1049503 | 0.49 | 5143
2.2 | 综合固废填埋场 | 3060903 | 0.49 | 14998
2.3 | 调节池 | 210960 | 0.49 | 1034
2.4 | 电气工程 | 147318 | 0.49 | 722
2.5 | 排水工程 | 36022 | 0.49 | 177
3 | 扬尘防治措施费 | 95591 | / | 12235
3.1 | 通用项目 | 22249 | 12.8 | 2848
3.2 | 综合固废填埋场 | 64891 | 12.8 | 8306
3.3 | 调节池 | 4472 | 12.8 | 572
3.4 | 电气工程 | 3197 | 12.8 | 409
3.5 | 排水工程 | 782 | 12.8 | 100
合 计 |  |  |  | 129900

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 8871.47 |  | 8871.47 | 清单
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 |  | 项 | 20 | 33.32 |  | 666.4 | 清单
综合固废填埋场 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101001001 | 墙面脚手架 | (1)墙高:双排5m以内 | m2 | 45 | 13.07 |  | 588.15 | 清单
4 | 041101001002 | 墙面脚手架 | (1)墙高:双排10m以内 | m2 | 379.38 | 22.41 |  | 8501.91 | 清单
调节池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [7 empty] | 18627.93 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [13 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 702.08 | 791.11 | 5666.69 | 518.39 | 460.69 |  | 732.51 |  | 8871.47
1.1 | 10117124 | 履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外) | 台次 | 2 | 175.52 | 208.18 | 1687.39 | 149.95 | 133.26 |  | 211.89 |  | 2566.19
1.2 | 10117125 | 履带式推土机进出场费(90kW以内) | 台次 | 1 | 175.52 | 195.87 | 1221.79 | 115.35 | 102.51 |  | 162.99 |  | 1974.03
1.3 | 10117167 | 压路机(进出场费) | 台次 | 1 | 175.52 | 178.88 | 1070.12 | 103.14 | 91.66 |  | 145.74 |  | 1765.06
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 | 项 | 20 |  |  | 26.89 | 1.95 | 1.73 |  | 2.75 |  | 33.32
2.1 | 40107043 | 现场签证点工、台班(现场签证 机械台班) | 台班 | 20 |  |  | 26.89 | 1.95 | 1.73 |  | 2.75 |  | 33.32
综合固废填埋场 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101001001 | 墙面脚手架 (1)墙高:双排5m以内 | m2 | 45 | 7.59 | 2.96 |  | 0.76 | 0.68 |  | 1.08 |  | 13.07
3.1 | 40107005 | 钢管脚手架(双排5m以内) | m2 | 45 | 7.59 | 2.96 |  | 0.76 | 0.68 |  | 1.08 |  | 13.07
4 | 041101001002 | 墙面脚手架 (1)墙高:双排10m以内 | m2 | 379.38 | 10.39 | 7.7 |  | 1.31 | 1.16 |  | 1.85 |  | 22.41
4.1 | 40107006 | 钢管脚手架(双排10m以内) | m2 | 379.38 | 10.39 | 7.7 |  | 1.31 | 1.16 |  | 1.85 |  | 22.41
调节池 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [13 empty] | 分项工程(17市政)

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [7 empty] | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
1 | 渗滤液站DTRO设备 含预过滤、一级DTRO、二级DTRO、储罐及化学添加、电气及自控、电气仪表、电气材料、工艺管道系统等，具体详图纸 |  | 1 | 707965 | 800000 | 707965 | 800000 | 800000 | 28.52
2 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 808.209 | 347.57 | 358 | 347.57 | 358 | 289338.93 | 11.32
3 | PE100穿孔管 DN300 | m | 315.384 | 308 | 348.04 | 308 | 348.04 | 109766.25 | 3.91
4 | 卵石 d16-32 | m3 | 747.38 | 129.5 | 133.385 | 129.5 | 133.385 | 99689.21 | 3.9
5 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 277.162 | 312.62 | 322 | 312.62 | 322 | 89246.16 | 3.49
6 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 208.694 | 387.38 | 399 | 387.38 | 399 | 83268.97 | 3.26
7 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 177.358 | 430.1 | 443 | 430.1 | 443 | 78569.62 | 3.07
8 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 17.517 | 3112 | 3516.56 | 3112 | 3516.56 | 61598.6 | 2.2
9 | 散装水泥 42.5 | kg | 151950.061 | 0.328 | 0.371 | 0.328 | 0.371 | 56373.47 | 2.01
10 | 预拌非泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 111.348 | 405.83 | 418 | 405.83 | 418 | 46543.27 | 1.82
11 | 预拌非泵送普通混凝土 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 109.65 | 376.7 | 388 | 376.7 | 388 | 42544.37 | 1.66
12 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 10.831 | 3024 | 3417.12 | 3024 | 3417.12 | 37009.32 | 1.32
13 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 10.473 | 3024 | 3417.12 | 3024 | 3417.12 | 35786.81 | 1.28
14 | 净干砂（机制砂） | m3 | 207.771 | 111.65 | 115 | 111.65 | 115 | 23893.72 | 0.93
15 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 5.765 | 3471 | 3922.23 | 3471 | 3922.23 | 22611.62 | 0.81
16 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 5.902 | 3022 | 3414.86 | 3022 | 3414.86 | 20154.5 | 0.72
17 | 预拌非泵送普通混凝土 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 48.146 | 337.86 | 348 | 337.86 | 348 | 16754.9 | 0.66
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [7 empty] | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
18 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 34.043 | 362.14 | 373 | 362.14 | 373 | 12698.08 | 0.5
19 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 158.566 | 67.96 | 70 | 67.96 | 70 | 11099.64 | 0.43
20 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 23.67 | 363.11 | 374 | 363.11 | 374 | 8852.51 | 0.35
21 | 螺纹钢筋 HRB400Φ12 | t | 1.466 | 3112 | 3516.56 | 3112 | 3516.56 | 5156.68 | 0.18
22 | 圆钢筋 HPB300Φ8 | t | 0.825 | 3161 | 3571.93 | 3161 | 3571.93 | 2951.13 | 0.11
23 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 0.826 | 3024 | 3417.12 | 3024 | 3417.12 | 2821.72 | 0.1
24 | 螺纹钢筋 HRB400Ф10以内 | t | 0.514 | 3335.5 | 3769.12 | 3335.5 | 3769.12 | 1936.42 | 0.07
25 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 0.51 | 3024 | 3417.12 | 3024 | 3417.12 | 1741.36 | 0.06
26 | 预拌非泵送抗渗混凝土 C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 3.668 | 403.88 | 415.996 | 430.1 | 443 | 1525.96 | 0.06
27 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 0.215 | 3200 | 3616 | 3200 | 3616 | 778.45 | 0.03
28 | 预拌非泵送普通混凝土 C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.192 | 312.62 | 322 | 312.62 | 322 | 705.95 | 0.03
29 | 圆钢筋 HPB300Φ12 | t | 0.125 | 3170 | 3582.1 | 3170 | 3582.1 | 447.05 | 0.02
30 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 0.115 | 3024 | 3417.12 | 3024 | 3417.12 | 394.47 | 0.01
31 | 螺纹钢筋 HRB400Φ20以内 | t | 0.063 | 3067 | 3465.71 | 3067 | 3465.71 | 219.86 | 0.01
32 | 圆钢筋 HPB300Φ10 | t | 0.056 | 3161 | 3571.93 | 3161 | 3571.93 | 200.39 | 0.01
33 | 螺纹钢筋 HRB400Φ18 | t | 0.05 | 3024 | 3417.12 | 3024 | 3417.12 | 167.03 | 0.01
34 | 螺纹钢筋 HRB400Φ14 | t | 0.04 | 3022 | 3414.86 | 3022 | 3414.86 | 131.4
35 | 机制砂 用于混凝土、砂浆 | m3 | 0.936 | 111.65 | 126.165 | 111.65 | 126.165 | 118.13
36 | 水泥 32.5 | kg | 200.523 | 0.328 | 0.371 | 0.328 | 0.371 | 74.39
37 | 散装水泥 42.5 | kg | 182.073 | 0.33 | 0.373 | 0.328 | 0.371 | 67.91
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [7 empty] | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
38 | 袋装水泥 32.5 | kg | 46.77 | 0.328 | 0.371 | 0.328 | 0.371 | 17.35
累计比例（%） | [8 empty] | 72.86

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 820241.46
二 |  | 材料
1 | 01000030 | 型钢 | 综合 | kg | 9.495 | 3.336 | 31.68
2 | 01010200 | 螺纹钢筋 | HRB400Ф10以内 | t | 0.514 | 3335.5 | 1713.65
3 | 01010210 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ20以内 | t | 0.063 | 3067 | 194.57
4 | 01010240 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ12 | t | 1.466 | 3112 | 4563.44
5 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 0.04 | 3022 | 119.43
6 | 01010270 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ18 | t | 0.05 | 3024 | 150.96
7 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 17.517 | 3112 | 54512.03
8 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 5.902 | 3022 | 17835.84
9 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 10.473 | 3024 | 31669.75
10 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 0.115 | 3024 | 349.09
11 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 0.51 | 3024 | 1541.03
12 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 0.826 | 3024 | 2497.1
13 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 10.831 | 3024 | 32751.61
14 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 5.765 | 3471 | 20010.28
15 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 0.215 | 3200 | 688.9
16 | 01010710 | 圆钢筋 | HPB300Φ8 | t | 0.825 | 3161 | 2608.39
17 | 01010720 | 圆钢筋 | HPB300Φ10 | t | 0.056 | 3161 | 177.33
18 | 01010730 | 圆钢筋 | HPB300Φ12 | t | 0.125 | 3170 | 395.62
19 | 01030070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 42.605 | 7.68 | 327.21
20 | 01030080 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 306.312 | 7.81 | 2392.3
21 | 01030090 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 3.619 | 7.94 | 28.74
22 | 01030110 | 镀锌铁丝 | 16# | kg | 9.016 | 8.34 | 75.2
23 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.947 | 9.27 | 8.78
24 | 01130060 | 扁钢 | 59以内 | kg | 11.6 | 3.46 | 40.14
25 | 01130140 | 扁钢 | 45×4 | kg | 1.04 | 3.46 | 3.6
26 | 01130190 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 12 | 4.403 | 52.84
27 | 01210120 | 角钢 | 63以外 | kg | 9.12 | 3.124 | 28.49
28 | 01290570 | 普通钢板 | 0#-3# δ1.6-1.9 | kg | 0.8 | 3.416 | 2.73
29 | 01290620 | 普通钢板 | δ4.5-7 | kg | 163.08 | 3.416 | 557.08
30 | 01290650 | 普通钢板 | δ8-15 | kg | 5.72 | 3.372 | 19.29
31 | 01290960 | 不锈钢板 | δ2 | m2 | 4.698 | 176.84 | 830.79
32 | 01291310 | 镀锌钢板 | δ0.5-0.65 | kg | 8.25 | 4.63 | 38.2
33 | 01291590 | 热轧薄钢板 | δ1.6～1.9 | kg | 0.3 | 3.726 | 1.12
34 | 01291650 | 热轧薄钢板 | δ0.5 | m2 | 0.044 | 14.73 | 0.64
35 | 01291670 | 热轧薄钢板 | δ3.0 | m2 | 2.476 | 89.16 | 220.76
36 | 01291780 | 热轧厚钢板 | δ10～20 | kg | 307.68 | 3.434 | 1056.46
37 | 01530001 | 封铅 |  | kg | 5.589 | 11.75 | 65.67
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 01610120 | 钍钨棒 |  | kg | 0.012 | 393.04 | 4.62
39 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 160.005 | 5 | 800.02
40 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 6.744 | 3.432 | 23.15
41 | 02051720 | 橡胶密封圈 | DN50 | 个 | 4 | 0.9 | 3.6
42 | 02051730 | 橡胶密封圈 | DN80 | 个 | 2 | 1 | 2
43 | 02051780 | 橡胶密封圈 | DN200 | 个 | 4 | 8.5 | 34
44 | 02051800 | 橡胶密封圈 | DN300 | 个 | 4 | 10.4 | 41.6
45 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.353 | 3.42 | 1.21
46 | 02090050 | 塑料薄膜 |  | m2 | 1371.159 | 0.42 | 575.89
47 | 02090070 | HDPE光面膜 | δ1.5 | m2 | 1410.848 | 11.7 | 16506.92
48 | 02090070 | HDPE双糙面膜 | δ1.5 | m2 | 6091.416 | 11.7 | 71269.57
49 | 02090070 | HDPE双糙面膜 | δ2.0 | m2 | 6091.416 | 15.6 | 95026.09
50 | 02090070 | HDPE光面膜 | δ2.0 | m2 | 1410.848 | 15.6 | 22009.22
51 | 02130130 | 塑料带 | 20×40000 | kg | 4.54 | 15.8 | 71.73
52 | 02190001 | 尼龙帽 |  | 个 | 1546.481 | 0.14 | 216.51
53 | 02190040 | 尼龙网 |  | m2 | 1.68 | 11.77 | 19.77
54 | 02270060 | 清洁棉布 |  | kg | 23.849 | 13.39 | 319.34
55 | 02270105 | 非织造土工布 | 600g/m2 | m2 | 7051.672 | 8.3 | 58528.88
56 | 02270110 | 非织造土工布 | 400g/m2 | m2 | 1404.142 | 5.5 | 7722.78
57 | 02270110 | 土工布 | 150g/m2 | m2 | 1.28 | 2 | 2.56
58 | 02270110 | 土工布 | 300G | m2 | 57.815 | 4.1 | 237.04
59 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 0.51 | 5.22 | 2.66
60 | 02270270 | 棉纱头 |  | kg | 0.566 | 5.44 | 3.08
61 | 02270310 | 破布 |  | kg | 0.396 | 5.8 | 2.3
62 | 02290001 | 麻绳 |  | kg | 0.008 | 4.6 | 0.03
63 | 02290120 | 油麻 |  | kg | 2.896 | 2.82 | 8.17
64 | 02330010 | 草袋 |  | 个 | 349.468 | 1.53 | 534.69
65 | 03010440 | 铁钉 |  | kg | 11.498 | 9.93 | 114.17
66 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 115.433 | 9.93 | 1146.25
67 | 03010870 | 半圆头螺钉 |  | 套 | 2.55 | 0.03 | 0.08
68 | 03011680 | 螺母 | 综合 | kg | 0.56 | 7.52 | 4.21
69 | 03012010 | 镀锌锁紧螺母 | 3×32 | 个 | 17.676 | 0.32 | 5.66
70 | 03012300 | 不锈钢膨胀螺栓 |  | 个 | 50.4 | 0.89 | 44.86
71 | 03013160 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×50 | 套 | 63.919 | 0.73 | 46.66
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
72 | 03013180 | 镀锌精制带帽螺栓 | M10×80 | 套 | 257.5 | 1.03 | 265.23
73 | 03013190 | 镀锌精制带帽螺栓 | M12×40 | 套 | 87.496 | 0.89 | 77.87
74 | 03013660 | 镀锌六角带帽螺栓 | M8×75 | 套 | 154.515 | 0.35 | 54.08
75 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 50.079 | 8.37 | 419.16
76 | 03015160 | 螺栓 | 综合 | kg | 1.584 | 8.38 | 13.27
77 | 03015610 | 膨胀螺栓 | M10×80 | 套 | 7.917 | 0.77 | 6.1
78 | 03016940 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M12×14～75 | 套 | 8.24 | 0.44 | 3.63
79 | 03016970 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65～80 | 套 | 16.48 | 0.62 | 10.22
80 | 03017000 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M20×85～100 | 套 | 16.48 | 1.81 | 29.83
81 | 03030170 | 锁 |  | 把 | 4 | 5 | 20
82 | 03071010 | 钻杆接头 |  | 个 | 0.672 | 18.64 | 12.53
83 | 03130020 | 不锈钢焊丝 | 1Cr18Ni9Ti | kg | 1.79 | 20.05 | 35.89
84 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.64 | 24.34 | 15.58
85 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 526.621 | 6.86 | 3612.62
86 | 03130590 | 铬不锈钢电焊条 |  | kg | 0.731 | 39.13 | 28.6
87 | 03130640 | 焊锡 |  | kg | 1.5 | 30.74 | 46.11
88 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.46 | 36.99 | 17.02
89 | 03130940 | 合金钢钻头 |  | 个 | 0.72 | 3.56 | 2.56
90 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 7.917 | 3.66 | 28.98
91 | 03131100 | 钢丝刷 |  | 把 | 3.055 | 1.64 | 5.01
92 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 21.05 | 0.23 | 4.84
93 | 03131240 | 尼龙砂轮片 | Φ100 | 片 | 1.767 | 2.11 | 3.73
94 | 03131470 | 砂布 | 1.5# | 张 | 250.661 | 0.5 | 125.33
95 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 16.31 | 0.81 | 13.21
96 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.32 | 7.1 | 2.27
97 | 03131600 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.21 | 7.1 | 1.49
98 | 03131630 | 低碳钢焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 27.511 | 7.1 | 195.33
99 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 10 | 4.82 | 48.2
100 | 03210610 | 零星卡具 |  | kg | 1099.135 | 5.73 | 6298.04
101 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 4.71 | 4.48 | 21.1
102 | 03210760 | 斜垫铁 | 综合 | kg | 4.692 | 4.07 | 19.1
103 | 03210970 | 钻杆 |  | m | 0.72 | 40.03 | 28.82
104 | 03211870 | 土工滤网 | 200g/m2 | m2 | 2989.689 | 4.8 | 14350.51
105 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 200.523 | 0.328 | 65.77
106 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 46.77 | 0.328 | 15.34
107 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 640060.898 | 0.328 | 209939.97
108 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 7192.148 | 0.33 | 2373.41
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
109 | 04030150 | 机制砂 | 用于混凝土、砂浆 | m3 | 18.633 | 111.65 | 2080.33
110 | 04030174 | 机制砂 | 用于回填、垫层 | m3 | 158.566 | 67.96 | 10776.17
111 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1305.055 | 111.65 | 145709.38
112 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1175.033 | 110 | 129253.63
113 | 04050510 | 卵石 | d16-32 | m3 | 747.38 | 129.5 | 96785.65
114 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 117339.457 | 0.162 | 19008.99
115 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1800.882 | 0.162 | 291.74
116 | 04090350 | 粘土 |  | m3 | 10.322 | 38.83 | 400.81
117 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 5261.433 | 0.35 | 1841.5
118 | 04270050 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.017 | 484.96 | 8.22
119 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 751.577 | 0.99 | 744.06
120 | 05030120 | 硬垫木 |  | m3 | 0.002 | 2535 | 4.18
121 | 05030150 | 木板 |  | m3 | 0.006 | 1726 | 10.36
122 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 0.264 | 1858 | 490.38
123 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.493 | 1379 | 3438.28
124 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.396 | 1969 | 779.48
125 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 34.116 | 26.55 | 905.78
126 | 05150020 | 木丝板 | 25×610×1830 | m2 | 14.003 | 11.95 | 167.33
127 | 13010150 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.05 | 16.64 | 0.83
128 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 7.25 | 11.97 | 86.78
129 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 6.922 | 10.62 | 73.51
130 | 13030290 | 沥青漆 |  | kg | 12.557 | 8.14 | 102.22
131 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 1.2 | 9.91 | 11.89
132 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 8.583 | 9.91 | 85.06
133 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.554 | 13.18 | 7.3
134 | 13050490 | 改性环氧树脂封闭底漆 |  | kg | 104.827 | 15.14 | 1587.08
135 | 13050500 | 改性环氧树脂中间漆 |  | kg | 87.586 | 17.09 | 1496.84
136 | 13050520 | 改性环氧树脂面漆 |  | kg | 95.172 | 17.28 | 1644.57
137 | 13310020 | 石油沥青 |  | kg | 149.397 | 3.81 | 569.2
138 | 13330290 | GCL膨润土复合物衬垫 | 5000g/m2 | m2 | 7312.533 | 7 | 51187.73
139 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 57.321 | 1.18 | 67.64
140 | 13350210 | 模板嵌缝料 |  | kg | 135.729 | 4 | 542.92
141 | 13350280 | 密封油膏 | 塑料油膏 | kg | 3.43 | 1.77 | 6.07
142 | 14030030 | 煤油 |  | kg | 2.292 | 7.83 | 17.95
143 | 14030050 | 汽油 | 90# | kg | 17.127 | 7.56 | 129.48
144 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 2.437 | 8.63 | 21.03
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
145 | 14030090 | 铅油 |  | kg | 0.24 | 6.02 | 1.44
146 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.91 | 6.94 | 6.31
147 | 14070090 | 黄干油 |  | kg | 0.77 | 5.88 | 4.53
148 | 14070130 | 机油 | 综合 | kg | 1.015 | 5.54 | 5.62
149 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.065 | 11.79 | 0.77
150 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.16 | 25.4 | 4.06
151 | 14090020 | 电力复合酯 | 一级 | kg | 0.88 | 30.97 | 27.25
152 | 14090040 | 黄油 | 钙基脂 | kg | 0.147 | 5.75 | 0.85
153 | 14310510 | 硝酸 |  | kg | 2.406 | 1.95 | 4.69
154 | 14310530 | 盐(工业) |  | kg | 49.5 | 0.78 | 38.61
155 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.285 | 7.79 | 2.22
156 | 14350440 | 膨胀剂 |  | kg | 11138.483 | 0.71 | 7908.32
157 | 14350490 | 速凝剂 |  | kg | 7370.011 | 1.3 | 9581.01
158 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 404.836 | 2.92 | 1182.12
159 | 14350880 | 金属清洗剂 |  | kg | 1.12 | 13.57 | 15.2
160 | 14350980 | 聚合物防水砂浆添加剂 |  | kg | 72.785 | 3.38 | 246.01
161 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 6992.777 | 1.8 | 12587
162 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 67.433 | 4.01 | 270.41
163 | 14390190 | 乙炔气 |  | kg | 20.389 | 21.35 | 435.3
164 | 14390210 | 氩气 |  | m3 | 6.091 | 3.98 | 24.24
165 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 87.866 | 17.57 | 1543.81
166 | 15010410 | 石棉橡胶板 | δ3-6 | kg | 5 | 7.3 | 36.5
167 | 15010440 | 石棉橡胶板 | 中压δ0.8-6 | kg | 1.525 | 7.56 | 11.53
168 | 16110110 | 镀锌钢格栅 | 总高60mm，30*100mm，板厚5mm | m2 | 6.8 | 480 | 3264
169 | 17010010 | 钢管 |  | kg | 82.84 | 3 | 248.52
170 | 17010020 | 镀锌钢管 | DN70 | m | 160.577 | 30.6 | 4913.66
171 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 6.627 | 3.464 | 22.95
172 | 17010450 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 267.738 | 11.4 | 3052.22
173 | 17011040 | 不锈钢管 | DN50 | m | 8.841 | 35.9 | 317.38
174 | 17050170 | 不锈钢管 | Φ57 | m | 2.64 | 45.56 | 120.28
175 | 17050310 | 不锈钢管 | DN80 | m | 7.415 | 105 | 778.59
176 | 17050510 | 低压不锈钢管 | 1Cr18Ni9Ti Φ108×4 | m | 2.475 | 323.63 | 800.98
177 | 17070310 | 无缝钢管 | Φ89×4 | m | 0.848 | 33.46 | 28.37
178 | 17070370 | 无缝钢管 | Φ133×4 | m | 0.424 | 50.79 | 21.53
179 | 17070500 | 无缝钢管 | Φ273×7 | m | 0.848 | 152.41 | 129.24
180 | 17070540 | 无缝钢管 | Φ377×10 | m | 0.848 | 349.157 | 296.09
181 | 17250580 | 塑料软管 | 综合 | kg | 0.9 | 8.04 | 7.24
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
182 | 17250720 | 塑料软管 | DE20 | m | 10.778 | 0.95 | 10.24
183 | 17251030 | PE100管 | DN80 | m | 57.957 | 17.9 | 1037.42
184 | 17251830 | PE100管 | DN80，压力1MP | m | 7.089 | 25.2 | 178.64
185 | 17251830 | PE100管 | DN50，压力1MP | m | 46.308 | 15 | 694.62
186 | 17251830 | PE100 | DN110 | m | 31.62 | 25.2 | 796.82
187 | 17251840 | PE100穿孔管 | DN300 | m | 315.384 | 308 | 97138.27
188 | 17251970 | HDPE管 | Φ162 | m | 49.98 | 20.7 | 1034.59
189 | 17251970 | HDPE管 | Φ203，保护盖板 | m | 3.468 | 36 | 124.86
190 | 17251970 | HDPE管 | Φ200 | m | 12.495 | 36 | 449.82
191 | 17290720 | 钢筋混凝土排水管(承插口) | Do800，一级 | m | 8.181 | 127 | 1038.99
192 | 17311000 | 岩芯管 |  | m | 0.72 | 17.7 | 12.74
193 | 18030740 | 不锈钢（异径管) | DN35×DN50 | 个 | 2 | 33 | 66
194 | 18030740 | 不锈钢（等径三通) | DN50 | 个 | 1 | 68 | 68
195 | 18030740 | 不锈钢（90°弯头) | DN50 | 个 | 5 | 48 | 240
196 | 18030740 | 不锈钢（双法兰伸缩接头) | DN50 | 个 | 2 | 75 | 150
197 | 18030750 | 不锈钢（异径管) | DN65×DN50 | 个 | 2 | 48 | 96
198 | 18036480 | 室内镀锌钢管接头零件 | DN32 | 个 | 17.832 | 3.42 | 60.99
199 | 18050680 | 不锈钢（异径管) | DN65×DN80 | 个 | 2 | 66 | 132
200 | 18050680 | 不锈钢（等径三通) | DN80 | 个 | 1 | 80 | 80
201 | 18050680 | 不锈钢（90°弯头) | DN80 | 个 | 3 | 88 | 264
202 | 18090570 | 排气三通 | DN80×50 | 个 | 1 | 34 | 34
203 | 18090570 | 排气三通 | DN80×75 | 个 | 1 | 38 | 38
204 | 18090570 | 盘承短管 | DN75 | 个 | 1 | 150 | 150
205 | 18090570 | 双盘短管 | DN75 | 个 | 1 | 150 | 150
206 | 18151100 | 金属软管活接头 | Φ25 | 套 | 16.32 | 8.25 | 134.64
207 | 18250435 | 镀锌管卡 | DN100-150 | 个 | 63.607 | 1.7 | 108.13
208 | 19000860 | 不锈钢闸阀 | DN50 | 个 | 4 | 266 | 1064
209 | 19000860 | 不锈钢止回阀 | DN50 | 个 | 4 | 172 | 688
210 | 19000860 | 闸阀 | DN50 | 个 | 1 | 215 | 215
211 | 19000860 | 排气阀 | DN50 | 个 | 1 | 165 | 165
212 | 19000900 | 不锈钢316L闸阀 | DN80 | 个 | 2 | 895 | 1790
213 | 19000900 | 闸阀 | DN75 | 个 | 1 | 356 | 356
214 | 20030050 | 不锈钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 5 | 17.7 | 88.5
215 | 20030070 | 不锈钢平焊法兰 | DN80 | 片 | 4 | 28.57 | 114.28
216 | 27060040 | 不锈钢角钢接地极 | ∠50×5×2500mm | 根 | 4 | 49.67 | 198.68
217 | 27170001 | 黑胶布 | 20mm×20m | 卷 | 0.75 | 1.42 | 1.07
218 | 27170030 | 自粘性橡胶带 | 20mm×5m | 卷 | 17.2 | 3.98 | 68.46
219 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 3.2 | 22.12 | 70.78
220 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.2 | 3.54 | 4.25
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
221 | 27170190 | 黄腊带 | 20mm×10m | 卷 | 6.4 | 4.87 | 31.17
222 | 28010300 | 裸铜线 | 10mm2 | kg | 0.425 | 45.13 | 19.18
223 | 28010330 | 裸铜绞线 | 16mm2 | m | 25.994 | 8.45 | 219.65
224 | 28010370 | 镀锡裸铜绞线 | 25mm2 | kg | 5.7 | 45.13 | 257.24
225 | 28031960 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-4 | m | 8.6 | 3.3 | 28.38
226 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 6.4 | 3.29 | 21.06
227 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-4×70+1×35mm2 | m | 124.977 | 239.67 | 29953.33
228 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-4×50+1×25mm2 | m | 39.148 | 169.82 | 6648.05
229 | 28110020 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-5×4mm2 | m | 289.315 | 17.03 | 4927.03
230 | 29060010 | 钢套管 |  | kg | 49.888 | 4.31 | 215.02
231 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 17.676 | 0.16 | 2.83
232 | 29060210 | 塑料手套 | ST-32型 | 个 | 25.2 | 2.21 | 55.69
233 | 29060230 | 塑料手套 | ST-34型 | 个 | 4.2 | 3.63 | 15.25
234 | 29060320 | 金属软管 | Φ25 | m | 6.592 | 2.9 | 19.12
235 | 29090300 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 10.15 | 1.77 | 17.97
236 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 90.24 | 3.58 | 323.06
237 | 29090350 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 15.04 | 7.98 | 120.02
238 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 35.577 | 30.17 | 1073.36
239 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 80.133 | 3.15 | 252.42
240 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 37.131 | 7.76 | 288.14
241 | 29270170 | 固定卡子 | 3×80 | 套 | 57.68 | 1.16 | 66.91
242 | 33010280 | 钢支撑 |  | kg | 37.013 | 5.31 | 196.54
243 | 33010580 | 钢直扶梯 |  | kg | 7.663 | 8.41 | 64.45
244 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 81.048 | 5 | 405.24
245 | 33410550 | 塑钢爬梯 |  | 步 | 104.03 | 5 | 520.15
246 | 34050010 | 草板纸 | 80# | 张 | 710.378 | 1.06 | 753
247 | 34090140 | 合金刀片 |  | kg | 0.096 | 11.15 | 1.07
248 | 34110001 | 木柴 |  | kg | 56.376 | 0.46 | 25.93
249 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 1876.135 | 0.68 | 1275.77
250 | 34110080 | 水 |  | m3 | 41.206 | 3.01 | 124.03
251 | 34110080 | 水 |  | m3 | 2201.543 | 3.01 | 6626.64
252 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 30.297 | 0.88 | 26.66
253 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 1231.818 | 6.19 | 7624.96
254 | 35010020 | 组合钢模板 |  | kg | 94.124 | 5.75 | 541.21
255 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 728.193 | 43.58 | 31734.66
256 | 35020010 | 钢管支撑 |  | kg | 490.43 | 6.19 | 3035.76
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
257 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 4.508 | 2173 | 9794.92
258 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 128.141 | 5.31 | 680.43
259 | 35020120 | 梁卡具模板用 |  | kg | 8.252 | 4.87 | 40.19
260 | 35020160 | 钢模板连接件 |  | kg | 192.225 | 5.75 | 1105.29
261 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 3.33 | 3.1 | 10.32
262 | 35030070 | 钢管 | Φ48×3.5 | t.月 | 17.374 | 106.19 | 1844.99
263 | 35030100 | 脚手架钢管 |  | kg | 142.019 | 6.19 | 879.1
264 | 35030140 | 脚手管(扣)件 |  | 个 | 210.013 | 6.64 | 1394.48
265 | 35030170 | 扣件 |  | kg | 1.316 | 7.08 | 9.32
266 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 2050.316 | 0.3 | 615.09
267 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.014 | 2119 | 29.03
268 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 40.629 | 4.65 | 188.92
269 | 35050030 | 安全网 |  | m2 | 11.607 | 7.08 | 82.17
270 | 35050080 | 井盖安全防护网 |  | 个 | 6.3 | 13 | 81.9
271 | 36010260 | 球墨铸铁井盖井座 | Φ800 | 套 | 5.05 | 368 | 1858.4
272 | 36010260 | φ700轻型球墨铸铁井盖井座 |  | 套 | 3.03 | 283 | 857.49
273 | 36010320 | 复合钢盖板 | Φ1000 | 套 | 2.06 | 385 | 793.1
274 | 36010320 | 复合钢盖板 | 1.65m×2.15m | 套 | 1.03 | 385 | 396.55
275 | 36010320 | 复合钢盖板 | Φ1000 | 套 | 1.03 | 450 | 463.5
276 | 37090020 | 钢垫板 | δ1-3 | kg | 0.75 | 5.62 | 4.22
277 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 11253.849 | 1 | 11253.85
278 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 5211.992 | 1 | 5211.99
279 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 61.361 | 1 | 61.36
280 | 49010410 | 三维复合土工排水网格 | 7.5mm | m2 | 11282.567 | 8.4 | 94773.56
281 | 49011001 | 动力配电箱 | AL1 | 台 | 1 | 5360 | 5360
282 | 49011002 | 潜污泵配电箱 | AC-WS | 台 | 1 | 1672 | 1672
283 | 49011002 | 潜污泵配电箱 | AC-JS | 台 | 1 | 1672 | 1672
284 | 49011002 | 潜污泵配电箱 | AC-JHG | 台 | 1 | 1872 | 1872
285 | 49011002 | 潜污泵配电箱 | AC-TJ | 台 | 1 | 1672 | 1672
286 | 49011002 | 接地母线 | 不锈钢Φ12mm | m | 5.41 | 9.901 | 53.56
287 | 49011003 | 不锈钢轴流风机 | n=0.25,风量400m/h | 台 | 1 | 230 | 230
288 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 7.287 | 180.108 | 1312.46
289 | 80010370 | 现拌砌筑砂浆 | M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.293 | 193.884 | 444.64
290 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.348 | 322.132 | 756.21
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
291 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.277 | 323.446 | 89.64
292 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.481 | 289.527 | 428.75
293 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.105 | 260.007 | 27.42
294 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.134 | 493.559 | 65.89
295 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 277.162 | 312.62 | 86646.38
296 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C10(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.192 | 312.62 | 685.39
297 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 48.146 | 337.86 | 16266.7
298 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 808.209 | 347.57 | 280909.3
299 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 23.67 | 363.11 | 8594.74
300 | 80213590 | 预拌非泵送普通混凝土 | C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 109.65 | 376.7 | 41305.32
301 | 80213755 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 34.043 | 362.14 | 12328.37
302 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 208.694 | 387.38 | 80843.94
303 | 80214910 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 111.348 | 405.83 | 45188.17
304 | 80215340 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 177.358 | 430.1 | 76281.7
305 | 80215340 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 3.668 | 403.88 | 1481.52
306 | 80215635 | 预拌喷射混凝土 | C15(42.5) 碎石10mm | m3 | 320.938 | 248.809 | 79852.16
三 |  | 设备
1 | 79011002 | 潜污泵 | Q=12m3/h,H=18m,N=2.2kw含控制箱、导杆、潜污泵电机、浮球阀、线缆等，具体详图纸 | 台 | 6 | 2504 | 15024
2 | 79011002 | 潜污泵 | Q=16m/h,H=12m N=1.5kw含控制箱、导杆、潜污泵电机、浮球阀、线缆等，具体详图纸 | 台 | 2 | 2487 | 4974
3 | 79011003 | 渗滤液站DTRO设备 | 含预过滤、一级DTRO、二级DTRO、储罐及化学添加、电气及自控、电气仪表、电气材料、工艺管道系统等，具体详图纸 |  | 1 | 707965 | 707965
四 |  | 施工机具
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 98030050 | 数字电桥 |  | 台班 | 4.04 | 63.76 | 257.59
2 | 98050001 | 数字万用表 | F-87 | 台班 | 1.682 | 5.05 | 8.49
3 | 98050040 | 电能校验仪 |  | 台班 | 2.024 | 45.87 | 92.84
4 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 4.04 | 6.83 | 27.59
5 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789 | 10.33 | 8.15
6 | 98090050 | 转速表 |  | 台班 | 4.04 | 17.26 | 69.73
7 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 8.072 | 39.84 | 321.59
8 | 98110170 | 接地电阻测试仪 |  | 台班 | 2.648 | 9.72 | 25.74
9 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 4.04 | 17.08 | 69
10 | 98350021 | 电缆测试仪 | JH5132 | 台班 | 0.841 | 8.6 | 7.23
11 | 98370001 | 微机继电保护测试仪 |  | 台班 | 4.04 | 213.84 | 863.91
12 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789 | 18.2 | 14.36
13 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 6.969 | 1387.403 | 9668.62
14 | 99010040 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.6m3 | 台班 | 1 | 1698.918 | 1698.92
15 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 477.541 | 1711.2 | 817167.39
16 | 99030800 | 工程地质液压钻机 |  | 台班 | 5.133 | 788.113 | 4045.1
17 | 99050080 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量350L | 台班 | 6.692 | 342.605 | 2292.78
18 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 1.733 | 162.37 | 281.35
19 | 99050620 | 混凝土喷射机 | 生产率5m3/h | 台班 | 49.934 | 363.005 | 18126.44
20 | 99050830 | 气动灌浆机 |  | 台班 | 3 | 10.204 | 30.61
21 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.803 | 852.734 | 684.87
22 | 99070040 | 履带式推土机 | 功率90kW | 台班 | 0.5 | 933.718 | 466.86
23 | 99070310 | 轮胎式装载机 | 斗容量3.0m3 | 台班 | 59.741 | 1422.38 | 84974.72
24 | 99070510 | 载货汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.202 | 520.097 | 104.8
25 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 6.285 | 531.79 | 3342.55
26 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 2.044 | 551.1 | 1126.48
27 | 99070550 | 载货汽车 | 装载质量10t | 台班 | 0.2 | 659.799 | 131.96
28 | 99070640 | 自卸汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.096 | 732 | 70.27
29 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 63.647 | 938.77 | 59750.2
30 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 1 | 1509.852 | 1509.85
31 | 99070770 | 平板拖车组 | 装载质量60t | 台班 | 1 | 1675.866 | 1675.87
32 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 13.032 | 282.108 | 3676.31
33 | 99090300 | 汽车式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 4.556 | 491.329 | 2238.48
34 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 1.109 | 826.771 | 916.69
35 | 99090620 | 叉式起重机 | 提升质量3t | 台班 | 0.006 | 613.976 | 3.98
36 | 99090640 | 叉式起重机 | 提升质量5t | 台班 | 0.1 | 604.512 | 60.45
37 | 99091160 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力30kN | 台班 | 1.65 | 164.24 | 271
38 | 99091170 | 电动卷扬机 | 单筒慢速 牵引力50kN | 台班 | 0.3 | 169.287 | 50.82
39 | 99130020 | 平地机 | 功率120kW | 台班 | 3.224 | 967.036 | 3117.8
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
40 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 630.381 | 315.19
41 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 141.864 | 27.16 | 3853.03
42 | 99130810 | 钢轮振动压路机 | 工作质量15t | 台班 | 2.433 | 1188.632 | 2892.23
43 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 1.238 | 28.86 | 35.72
44 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 5.454 | 39.466 | 215.24
45 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 8.519 | 24.085 | 205.17
46 | 99190030 | 普通车床 | 工件直径×工件长度630×2000mm | 台班 | 0.46 | 326.498 | 150.19
47 | 99190190 | 立式钻床 | 钻孔直径25mm | 台班 | 0.24 | 6.449 | 1.55
48 | 99190330 | 剪板机 | 厚度×宽度 6.3×2000mm | 台班 | 0.648 | 337.073 | 218.47
49 | 99190390 | 剪板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.04 | 424.418 | 16.98
50 | 99190450 | 钢材电动煨弯机 | 弯曲直径100mm以内 | 台班 | 0.13 | 52.72 | 6.85
51 | 99190560 | 卷板机 | 厚度×宽度 2×1600mm | 台班 | 0.648 | 329.647 | 213.66
52 | 99190580 | 卷板机 | 厚度×宽度 20×2500mm | 台班 | 0.04 | 370.381 | 14.82
53 | 99191880 | 手提式缝纫机 |  | 台班 | 12.792 | 33.12 | 423.68
54 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 11.355 | 24.444 | 277.56
55 | 99210060 | 木工单面压刨床 | 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.71 | 30.643 | 21.75
56 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 4.227 | 55.604 | 235.07
57 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 23.5 | 89.46 | 2102.33
58 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 0.825 | 81.393 | 67.15
59 | 99250100 | 直流弧焊机 | 容量 20kV·A | 台班 | 2.672 | 69.362 | 185.32
60 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.037 | 85.525 | 3.16
61 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 4.239 | 104.82 | 444.37
62 | 99250210 | 氩弧焊机 | 电流500A | 台班 | 5.942 | 88.866 | 528.05
63 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 5.758 | 128.99 | 742.68
64 | 99250410 | 热熔焊接机 | SHD-160C | 台班 | 0.685 | 51.71 | 35.4
65 | 99250560 | 电焊机 |  | 台班 | 6.473 | 60.84 | 393.82
66 | 99250600 | 交流电焊机 | 容量30kVA | 台班 | 1.68 | 89.46 | 150.29
67 | 99250850 | 双轨焊接机 |  | 台班 | 18.917 | 116.63 | 2206.33
68 | 99250860 | 单轨焊接机 |  | 台班 | 18.917 | 56.46 | 1068.07
69 | 99310030 | 洒水车 | 罐容量4000L | 台班 | 1.231 | 586.917 | 722.63
70 | 99330110 | 颚式破碎机 | 进料口250×400mm | 台班 | 26.274 | 219.17 | 5758.52
71 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 1.404 | 35.076 | 49.25
72 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 35.148 | 349.197 | 12273.58
73 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 1.186 | 32.004 | 37.94
74 | 99440020 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ150 | 台班 | 0.845 | 53.584 | 45.29
75 | 99440340 | 潜水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 20 | 26.885 | 537.7
76 | 99440500 | 试压泵 | 压力25MPa | 台班 | 1.65 | 21.307 | 35.16
77 | 99450001 | 轴流通风机 | 功率 7.5kW | 台班 | 126.683 | 39.006 | 4941.41
78 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.004 | 15.964 | 0.06
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
79 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 0.346 | 25.17 | 8.71