## 封1工程量清单
晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025-06-12 | 审核时间: | 2025-06-12

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 市政工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 单项工程 市政工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 通用项目
1.2 | 综合固废填埋场
1.3 | 调节池
1.4 | 电气工程
1.5 | 排水工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 040102001001 | 挖一般石方 | (1)岩石类别:坚硬岩，中风化花岗岩 (2)开凿深度:详见设计图纸 (3)石料利用加工 | m3 | 5400.5 |  |  |  | 清单
2 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 4651.306 |  |  |  | 清单
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土，素填土 (2)挖土深度:详见设计图纸 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 1871.21 |  |  |  | 清单
4 | 040103001001 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 249.4 |  |  |  | 清单
综合固废填埋场 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
|  | 库底防渗结构 | [6 empty] | 清单
5 | 040701006001 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)材料规格、强度、单位重量:200g/m2土工滤网 (3)连（搭）接方式:缝合 | m2 | 2786.03 |  |  |  | 清单
6 | 040701009001 | 碎（卵）石导流层 | (1)材料品种:级配碎石（利用开挖石方） (2)材料规格:符合设计要求 (3)导流层厚度或断面尺寸:h=0.5m | m3 | 706.213 |  |  |  | 清单
7 | 040701006002 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)材料规格、强度、单位重量:400g/m2非织造土工布 (3)连（搭）接方式:缝合 | m2 | 1341.11 |  |  |  | 清单
8 | 040701003001 | 压实黏土防渗层 | (1)厚度:1m (2)压实度:满足设计及规范要求 (3)渗透系数:满足设计及规范要求 (4)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 1289.63 |  |  |  | 清单
9 | 040701005001 | 钠基膨润土防水毯（GCL） | (1)铺设位置:库底 | m2 | 1341.11 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)材料规格、强度、单位重量:5000g/m2 (3)连（搭）接方式:边缘150mm处撒上膨润土粉状密封剂，重量宜为0.5kg/m
10 | 040701006003 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)厚度、防渗系数:HDPE光面膜(δ=1.5mm) (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 1341.11 |  |  |  | 清单
11 | 040701006004 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)厚度、防渗系数:7.5mm三维复合土工排水网格 | m2 | 1341.11 |  |  |  | 清单
12 | 040701006005 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)厚度、防渗系数:2.0mmHDPE光面膜 (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 1341.11 |  |  |  | 清单
13 | 040701006006 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:库底 (2)材料规格、强度、单位重量:600g/m2非织造土工布 (3)连（搭）接方式:缝合 | m2 | 1341.11 |  |  |  | 清单
14 | 040701009002 | 碎（卵）石导流层 | (1)材料品种:卵石 (2)材料规格:符合设计要求 (3)导流层厚度或断面尺寸:h=0.5m | m3 | 732.725 |  |  |  | 清单
|  | 边坡防渗结构 | [6 empty] | 清单
15 | 040701006007 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)厚度、防渗系数:7.5mm三维复合土工排水网格 | m2 | 9297.93 |  |  |  | 清单
16 | 040701005002 | 钠基膨润土防水毯（GCL） | (1)铺设位置:边坡 (2)材料规格、强度、单位重量:5000g/m2 (3)连（搭）接方式:边缘150mm处撒上膨润土粉状密封剂，重量宜为0.5kg/m | m2 | 5348.04 |  |  |  | 清单
17 | 040701006008 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)厚度、防渗系数:1.5mmHDPE双糙面膜 (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 5640.2 |  |  |  | 清单
18 | 040701006009 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)厚度、防渗系数:2.0mmHDPE双糙面膜 (3)连（搭）接方式:焊接 | m2 | 5640.2 |  |  |  | 清单
19 | 040701006010 | 土工合成材料 | (1)铺设位置:边坡 (2)材料规格、强度、单位重量:600g/m2非 | m2 | 5348.04 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
织造土工布 (3)连（搭）接方式:缝合
|  | 地下水导排平面图S-06、07 | [6 empty] | 清单
20 | 040501004001 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂，密实度不得小于90% (2)材质及规格:DN300 PE100穿孔管 | m | 153.6 |  |  |  | 清单
21 | 040501004002 | 塑料管 | (1)材质及规格:PE100，DN80，压力1MPa | m | 6.95 |  |  |  | 清单
22 | 040504002001 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:集水井3×4×14.2m，详图号S-19 (2)混凝土强度等级:C35非泵送商品抗渗混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:150mmC20素混凝土垫层，750mmC35混凝土底板 (4)防渗、防水要求:P8，2mm高强快凝混凝土界面修复砂浆、改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (5)井盖、井圈材质及规格:Φ1000mm复合钢盖板 (6)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360 (7)预埋角钢L30X3(根据盖板规格定型号)、满水试验 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 淋溶液导排平面图S-08~10 | [6 empty] | 清单
23 | 040501004003 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂，密实度不得小于90% (2)材质及规格:DN300 PE100穿孔管 | m | 155.6 |  |  |  | 清单
24 | 040501004004 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:10cm中粗砂，密实度不得小于90% (2)材质及规格:DN110 PE100防渗检漏管 | m | 31 |  |  |  | 清单
25 | 040501004005 | 塑料管 | (1)垫层、基础材质及厚度:200厚砂垫层 (2)材质及规格:PE100，DN50，压力1MP | m | 46.9 |  |  |  | 清单
26 | 040504002002 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:污水井2×2×14.5m | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:C35非泵送商品抗渗混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:150mmC20素混凝土垫层 (4)防渗、防水要求:P8，2mm高强快凝混凝土界面修复砂浆、改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (5)井盖、井圈材质及规格:Φ1000复合钢盖板 (6)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360 (7)预埋角钢L30X3(根据盖板规格定型号)、满水试验
27 | 040504001001 | 砌筑井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:1.5×1.2砖砌阀门井 (2)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:1.65m×2.15m复合钢盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:200mmC20素混凝土底板 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10水泥实心砖 (7)勾缝、抹面要求:3cm厚的1：3水泥砂浆抹面 (8)防渗、防水要求:符合设计要求 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 雨水平面图S-11 | [6 empty] | 清单
28 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:四类土，砂土状强风化花岗岩 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 390.941 |  |  |  | 清单
29 | 040103001002 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 134.803 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
30 | 040103001003 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:中粗砂 | m3 | 27.369 |  |  |  | 清单
31 | 040501017001 | 混凝土方沟 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土垫层、250厚C35混凝土基础 (3)断面规格:800×800mm | m | 144 |  |  |  | 清单
32 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:Φ12 | t | 8.184 |  |  |  | 清单
33 | 040504006001 | 砌体出水口 | (1)垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层、C30混凝土底板 (2)砌筑材料品种、规格:Mu30块石（利用开挖石方） (3)1:2水泥砂浆勾缝 (4)砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆 | 座 | 2 |  |  |  | 清单
34 | 040501004006 | 塑料管 | (1)铺设深度:地面敷设 (2)材质及规格:雨水管PE100 dn80 | m | 57.1 |  |  |  | 清单
35 | 040501001001 | 混凝土管 | (1)混凝土强度等级:一级钢筋混凝土管 (2)规格:Do800 (3)接口方式:橡胶圈柔性接口 (4)垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂基础 | m | 8.8 |  |  |  | 清单
36 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:Φ1000砖砌排水井 ，详见图集06MS201-3，页20 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:C25混凝土盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10水泥实心砖 (7)勾缝、抹面要求:2 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0厚1：2.5防水水泥砂浆 (8)防渗、防水要求:符合设计要求 (9)井盖、井圈材质及规格:Φ700复合钢盖板、C30混凝土井圈 (10)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360
37 | 040504002003 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:1200×1200mm钢筋混凝土矩形排气阀井，详图集07MS101-2-162 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层，20cm厚C25混凝土底板 (4)防渗、防水要求:符合设计要求 (5)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型球墨铸铁井盖井座，C30混凝土井圈 (6)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
38 | 040504002004 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:1100×1100mm地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀井，详图集07MS101-2-66 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:10cm厚C15混凝土垫层，20cm厚C25混凝土底板 (4)防渗、防水要求:符合设计要求 (5)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型球墨铸铁井盖井座，C30混凝土井圈 (6)踏步材质、规格:塑钢踏步 | 座 | 1 |  |  |  | 清单
39 | 040504001003 | 砌筑井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:Φ1000砖砌排泥湿井 ，详图集07MS101-2-59 (2)混凝土强度等级:C15、C25、C30非泵送商品混凝土 (3)砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 (4)盖板材质、规格:C | 座 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
25混凝土盖板 (5)垫层、基础材质及厚度:150厚C15混凝土垫层 (6)砌筑材料品种、规格、强度等级:Mu10水泥实心砖 (7)勾缝、抹面要求:20厚1：2.5防水水泥砂浆 (8)防渗、防水要求:符合设计要求 (9)井盖、井圈材质及规格:φ700轻型球墨铸铁井盖井座，C30混凝土井圈 (10)踏步材质、规格:塑钢爬梯@360
|  | 锚固沟大样图S-14 | [6 empty] | 清单
40 | 040303001001 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 | m3 | 82.116 |  |  |  | 清单
41 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 62.49 |  |  |  | 清单
42 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:四类土，砂土状强风化花岗岩 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 252.026 |  |  |  | 清单
43 | 040103001004 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 233.84 |  |  |  | 清单
|  | 监测平面图S－16 | [6 empty] | 清单
44 | 040701016001 | 监测井 | (1)地下水监测井 (2)地质参数:详见设计图纸及地勘 (3)钻孔孔径、深度:钻孔孔径300mm，深度12.25m (4)监测井材料、直径、壁厚、连接方式:Φ162 HDPE管 (5)滤料材质:碎石滤层（碎石利旧）、150g/m2 土工布包裹、粘土夯实、C25混凝土、Φ203保护套管、保护盖板、锁 | 口 | 4 |  |  |  | 清单
45 | 040701016002 | 监测井 | (1)库区水位监测井 | 口 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)地质参数:详见设计图纸及地勘 (3)钻孔孔径、深度:深度12.25m (4)监测井材料、直径、壁厚、连接方式:Φ200 HDPE管 (5)滤料材质:碎石滤层（碎石利旧）、150g/m2 土工布包裹、粘土夯实、保护盖板
|  | 挡土墙 | [6 empty] | 清单
46 | 040102002001 | 挖沟槽石方 | (1)岩石类别:坚硬岩，中风化花岗岩 (2)开凿深度:详见设计图纸 | m3 | 864.06 |  |  |  | 清单
47 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:石渣 (2)运距:由投标单位自行考虑 | m3 | 864.06 |  |  |  | 清单
48 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 404.12 |  |  |  | 清单
49 | 040103001005 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 756.26 |  |  |  | 清单
50 | 040305001001 | 垫层 | (1)厚度:300mm厚 (2)材料品种、规格:级配(6:4)碎石砂 (3)碎石利旧 | m3 | 100.58 |  |  |  | 清单
51 | 040303001002 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 | m3 | 33.54 |  |  |  | 清单
52 | 040303002001 | 混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C30非泵送商品混凝土 | m3 | 205.61 |  |  |  | 清单
53 | 080202025001 | 混凝土挡土墙墙身 | (1)混凝土强度等级:C25毛石混凝土，毛石掺入量25%，利用开挖石方 (2)泄水孔材料品种、规格:无 (3)变形缝上下通长设置(从墙顶至基础)，缝宽30mm，缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青杉木板，塞入深度不小于200mm | m3 | 946.32 |  |  |  | 清单
54 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ16 | t | 2.68 |  |  |  | 清单
55 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.64 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
56 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ12 | t | 0.12 |  |  |  | 清单
|  | 02边坡修补整理 | [6 empty] | 清单
57 | 040303001003 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C15非泵送商品混凝土 | m3 | 268.222 |  |  |  | 清单
58 | 040901008001 | 植筋 | (1)材料种类:HRB400E (2)植入深度:0.3m (3)植筋胶品种:植筋胶 (4)材料规格:φ25mm，L=0.6m | 根 | 597 |  |  |  | 清单
59 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)钢筋种类、规格:HRB400E φ6mm | t | 5.381 |  |  |  | 清单
60 | 010202009001 | 喷射混凝土（砂浆）支护 | (1)部位:岩石或岩面喷锚处理 (2)厚度:8cm (3)混凝土（砂浆）类别、强度等级:C15喷射混凝土 | m2 | 2424 |  |  |  | 清单
调节池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
61 | 040101003001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:4m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 563.266 |  |  |  | 清单
62 | 040103001006 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 302.194 |  |  |  | 清单
63 | 040305001002 | 垫层 | (1)厚度:300mm厚 (2)材料品种、规格:级配(6:4)碎石砂 (3)碎石利旧 | m3 | 35.26 |  |  |  | 清单
64 | 040303001004 | 混凝土垫层 | (1)混凝土强度等级:C20非泵送商品混凝土 | m3 | 11.856 |  |  |  | 清单
65 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 45.696 |  |  |  | 清单
66 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁（隔墙） | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 43.512 |  |  |  | 清单
67 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)防水、抗渗要求:P8 | m3 | 20.494 |  |  |  | 清单
68 | 040303006001 | 混凝土支撑梁及横梁 | (1)混凝土强度等级:C35非泵送商品混凝土 (2)部位:P8 | m3 | 3.63 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
69 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HPB300 (2)钢筋规格:φ8 | t | 0.134 |  |  |  | 清单
70 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ12 | t | 6.079 |  |  |  | 清单
71 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ14 | t | 5.675 |  |  |  | 清单
72 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ18 | t | 0.111 |  |  |  | 清单
73 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类:HRB400E (2)钢筋规格:φ22 | t | 0.794 |  |  |  | 清单
74 | 040602001001 | 格栅 | (1)材质:镀锌钢格栅 (2)规格:总高60mm，30×100mm，板厚5mm (3)1200×1000mm | 套 | 1 |  |  |  | 清单
75 | 040602001002 | 格栅 | (1)材质:镀锌钢格栅 (2)规格:总高60mm，30×100mm，板厚5mm (3)4000×1400mm | 套 | 1 |  |  |  | 清单
76 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | (1)构筑物名称:调节池 | m3 | 310.5 |  |  |  | 清单
77 | 040601028001 | 柔性防水 | (1)材料品种、规格:改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (2)内壁 | m2 | 131.1 |  |  |  | 清单
78 | 040601028002 | 柔性防水 | (1)材料品种、规格:改性树脂渗透性底涂层≥100μm、改性树脂胶泥中涂层≥700μm、改性树脂封闭性面涂层≥100μm (2)池底 | m2 | 90 |  |  |  | 清单
79 | 040601027001 | 刚性防水 | (1)材料品种、规格:2mm高强快凝混凝土界面修复砂浆 | m2 | 221.1 |  |  |  | 清单
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
80 | 040801009001 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:动力配电箱 (3)安装方式:挂墙安装 (4)型号:AL1 (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
81 | 040801009002 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (4)型号:AC-WS (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架
82 | 040801009003 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明装 (4)型号:AC-JS (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
83 | 040801009004 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明装 (4)型号:AC-JHG (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
84 | 040801009005 | 悬挂嵌入式配电箱 | (1)规格:非标 不锈钢箱体 防护等级IP55 (2)名称:潜污泵配电箱 (3)安装方式:挂墙明装 (4)型号:AC-TJ (5)接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 (6)端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 (7)基础形式、材质、规格:不锈钢支架 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
85 | 040803001001 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×70+1×35mm2 (3)名称:电缆（电缆 | m | 123.74 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
头） (4)型号:YJV (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设
86 | 040803001002 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×50+1×25mm2 (3)名称:电缆（电缆头） (4)型号:YJV (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设 | m | 38.76 |  |  |  | 清单
87 | 040803001003 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:5×4mm2 (3)名称:电缆（电缆头） (4)型号:YJV (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设 | m | 286.45 |  |  |  | 清单
88 | 040803001004 | 电缆 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4×2.5mm2 (3)名称:电缆（电缆头）（电缆水泵配套提供，仅计安装费） (4)型号:防水电缆 (5)电压(kV):1.0KV (6)敷设方式、部位:室外、穿管敷设 | m | 56 |  |  |  | 清单
89 | 040803002001 | 电缆保护管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 155.9 |  |  |  | 清单
90 | 040803002002 | 电缆保护管 | (1)材质:镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)名称:电缆保护管 (4)敷设方式:埋地敷设 | m | 259.94 |  |  |  | 清单
91 | 040504002005 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计详图或参照图集:小型直通型手孔井，参照19DX101-1建筑电气常用数据 P6-52~6-56 (2)混凝土强度等级:C15、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C15混凝土垫层、200mm厚C30混凝土底板 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖井座 Φ800、120mm厚C30混凝土盖板 | 座 | 2 |  |  |  | 清单
92 | 040504002006 | 混凝土井 | (1)检查井名称，设计 | 座 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
详图或参照图集:小型三通型手孔井，参照19DX101-1建筑电气常用数据 P6-52~6-56 (2)混凝土强度等级:C15、C30非泵送商品混凝土 (3)垫层、基础材质及厚度:100mm厚 C15混凝土垫层、200mm厚C30混凝土底板 (4)井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖井座 Φ800、120mm厚C30混凝土盖板
93 | 040803004001 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:350mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 4.26 |  |  |  | 清单
94 | 040803004002 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:300mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 11.4 |  |  |  | 清单
95 | 040803004003 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:190mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 27.97 |  |  |  | 清单
96 | 040803004004 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:130mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 12.64 |  |  |  | 清单
97 | 040803004005 | 管道包封 | (1)混凝土强度等级:非泵送商品混凝土C20 (2)规格:85mm×300mm (3)名称:管道包封 | m | 103.61 |  |  |  | 清单
98 | 040806002001 | 接地母线 | (1)材质:不锈钢圆钢 (2)规格:Φ12mm (3)名称:接地母线 | m | 5.41 |  |  |  | 清单
99 | 040806001001 | 接地极 | (1)材质:不锈钢角钢 (2)规格:∠50×5×2500mm (3)名称:接地极 (4)土质:普通土 | 根 | 4 |  |  |  | 清单
100 | 040807003001 | 接地装置调试 | (1)名称:接地装置调试 (2)类别:单根接地极 | 系统 | 4 |  |  |  | 清单
101 | 040101003002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 38.29 |  |  |  | 清单
102 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 (3)场内平衡，运距由 | m3 | 21.18 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
投标单位自行考虑
103 | 040103001007 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:外购，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:细沙 | m3 | 10.6 |  |  |  | 清单
104 | 040103001008 | 填方 | (1)填方粒径要求:满足设计及规范要求 (2)填方来源、运距:场内平衡，运距由投标单位自行考虑 (3)密实度要求:满足设计及规范要求 (4)填方材料品种:满足设计及规范要求 | m3 | 18.24 |  |  |  | 清单
105 | 040807002001 | 供电系统调试 | (1)名称:输配电装置系统调试 (2)型号:满足设计及规范要求 (3)电压(kV):≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |  |  |  | 清单
106 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)控制保护方式:交流异步机负载调试 低压笼型 (电磁控制) (2)名称:交流异步电动机检查接线调试 (3)容量(kW):功率≤3kw | 台 | 8 |  |  |  | 清单
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
107 | 030109011001 | 潜水泵 | (1)规格:Q=12m3/h,H=18m,N=2.2kw (2)名称:潜污泵 (3)型号:含导杆、潜污泵电机、浮球阀、防水线缆等 (4)单击试运转要求:满足设计及规范要求 (5)减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 | 台 | 6 |  |  |  | 清单
108 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)规格:Q=16m/h,H=12m N=1.5kw (2)名称:潜污泵 (3)型号:含导杆、潜污泵电机、浮球阀、防水线缆等 (4)单击试运转要求:满足设计及规范要求 (5)减振装置形式、数量:满足设计及规范要求 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
109 | 031002003001 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
称直径50mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管
110 | 031002003002 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公称直径80mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
111 | 031002003003 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公称直径300mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
112 | 031002003004 | 套管 | (1)材质:Q235 (2)规格:介质管道公称直径200mm以内 (3)填料材质:详图集07MS101-5,6 (4)名称、类型:柔性防水套管 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
113 | 040501002001 | 钢管 | (1)连接形式:电弧焊 (2)管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 (3)材质及规格:不锈钢304 DN80 | m | 7.32 |  |  |  | 清单
114 | 040501002002 | 钢管 | (1)连接形式:电弧焊 (2)管道检验及试验要求:满足设计及规范要求 (3)材质及规格:不锈钢304 DN50 | m | 8.71 |  |  |  | 清单
115 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | (1)材质:不锈钢 (2)型号、规格:DN200 (3)排气帽 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
116 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:异径管 (2)材质及规格:不锈钢、DN65×DN80 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
117 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:异径管 (2)材质及规格:不锈钢、DN35×DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
118 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:异径管 (2)材质及规格:不锈钢、DDN65×DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
119 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:等径三通 (2)材质及规格:不锈钢、DN80 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
120 | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:等径三通 (2)材质及规格:不锈钢、DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
121 | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:90°弯头 (2)材质及规格:不锈钢、DN80 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
122 | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:90°弯头 (2)材质及规格:不锈钢、DN50 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
123 | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | (1)种类:双法兰伸缩接头 (2)材质及规格:不锈钢、DN50 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
124 | 040502003001 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:排气三通 (3)材质及规格:DN80×50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
125 | 040502003002 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:排气三通 (3)材质及规格:DN80×75 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
126 | 040502003003 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:盘承短管 (3)材质及规格:DN75 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
127 | 040502003004 | 塑料管管件 | (1)连接形式:热熔 (2)种类:双盘短管 (3)材质及规格:DN75 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
128 | 040502006001 | 法兰 | (1)连接形式:满足设计衣规范要求 (2)材质、规格、结构形式:不锈钢法兰 DN80 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
129 | 040502006002 | 法兰 | (1)连接形式:满足设计衣规范要求 (2)材质、规格、结构形式:不锈钢法兰 DN50 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
130 | 040502005001 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:不锈钢316L DN80 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
131 | 040502005002 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:不锈钢 DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
132 | 040502005003 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:止回阀 (3)材质及规格:不锈钢 DN50 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
133 | 040502005004 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:DN50 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
134 | 040502005005 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:排气阀 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)材质及规格:DN50
135 | 040502005006 | 阀门 | (1)连接方式:满足设计及规范要求 (2)种类:闸阀 (3)材质及规格:DN75 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
136 | 030108003001 | 轴流通风机 | (1)名称:轴流风机 (2)质量:满足设计及规范要求 (3)材质:不锈钢 (4)规格:n=0.25,风量400m/h (5)单击试运转要求:满足设计及规范要求 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
137 | 030702003001 | 不锈钢板风管制作安装 | (1)规格:直径×壁厚≤200×2mm (2)名称:不锈钢风管 (3)形状:圆形 (4)板材厚度:2mm (5)管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 (6)接口形式:满足设计及规范要求 | m2 | 4.35 |  |  |  | 清单
138 | 03B001 | 渗滤液站DTRO设备 | (1)名称:渗滤液站DTRO设备 (2)配套设备、附件:含预过滤、一级DTRO、二级DTRO、储罐及化学添加、药剂、电气及自控、电气仪表、电气材料及工艺管道系统等安装调试 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
市政工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 通用项目
1.2 | 综合固废填埋场
1.3 | 调节池
1.4 | 电气工程
1.5 | 排水工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 通用项目
2.2 | 综合固废填埋场
2.3 | 调节池
2.4 | 电气工程
2.5 | 排水工程
3 | 扬尘防治措施费
3.1 | 通用项目
3.2 | 综合固废填埋场
3.3 | 调节池
3.4 | 电气工程
3.5 | 排水工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17市政)
市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17市政)
通用项目 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
2 | 041107002001 | 施工排水、降水 |  | 项 | 20 |  |  |  | 清单
综合固废填埋场 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
3 | 041101001001 | 墙面脚手架 | (1)墙高:双排5m以内 | m2 | 45 |  |  |  | 清单
4 | 041101001002 | 墙面脚手架 | (1)墙高:双排10m以内 | m2 | 379.38 |  |  |  | 清单
调节池 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
排水工程 | [8 empty] | 分项工程(17市政)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：晋江市钞岱综合固废填埋场暨废弃石窟生态修复项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---