附件1

高层建筑消防安全自查登记表

填表人：          联系电话：          填报日期：        物业单位(公章):

| 建筑名称 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑基本情况 | 建筑层数： ；建筑高度： 米；建筑面积： 平方米； 建筑类型：□公共建筑 □住宅建筑 统一物业管理单位名称： |
| 检查内容 | 检查情况 |
| 消防安全制度 | 1．是否明确消防安全责任人、管理人（每幢高层住宅建筑是否明确一名消防安全楼长）并在建筑显著位置公示其姓名、职务和消防安全管理职责，作出安全履职承诺。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 2．多产权管理使用单位是否明确各方安全管理责任，是否确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、消防设施和消防车通道等进行管理。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 3．是否建立高层建筑日常巡查、防火检查和设施设备维护保养制度，并落实到位。 | □是 □否 具体问题： |
| 日常消防安全管理 | 4．设有自动消防设施的，是否建立定期维护保养制度，委托具备从业条件的第三方服务机构定期对消防设施进行检测和维护保养。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 5．建筑消防设施是否故障、损坏、瘫痪，室内消火栓系统和自动喷水灭火系统是否无水或压力不足。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 6．消防车道、消防扑救场地是否按标准逐一划线、标名、立牌，实行标识化管理。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 7．消防车道、消防扑救场地与建筑之间是否存在高大树木、架空管线、障碍物或影响火灾扑救的广告牌等，是否存在被堵塞、占用的情况。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 8．疏散通道、安全出口或疏散楼梯是否被占用、堵塞、封闭 | □是 □否 具体问题： |
|  | 9．是否存在电气线路敷设不规范、私拉乱接电线等问题。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 10．是否在公共走道、楼梯间、门厅违规停放电动车；是否按规定设置集中停放和具有定时充电、自动断电等功能的充电设施。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 11．高层民用建筑内使用可燃气体燃料是否采用管道供气。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 12．是否建立并落实用火用油用气管理工作。 | □是 □否 具体问题： |
| 建筑外保温及防火封堵 | 13．是否使用保温材料，外保温防护层是否符合规范要求，是否存在破损开裂。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 14．建筑防火分区是否符合消防安全要求，是否存在被擅自拆除、占用、改动等情况。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 15. 电缆井、管道井在楼板处，与房间、走道的等连通的空隙处，是否按规范要求进行完全封堵，井内的电缆线槽内部是否在贯穿孔口处采取封堵措施。 | □是 □否 具体问题： |
| 微型消防站建设 | 16．是否依托社区网格员、保安人员、管理使用单位人员、志愿者等力量，建立一支微型消防站，具备“早发现、早处置”的扑救初起火灾能力。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 17．是否落实高层公共建筑每半年、高层住宅建筑每年至少组织一次消防安全培训、疏散演练。 | □是 □否 具体问题： |
|  | 18. 设有消防控制室的，是否落实持证上岗和24小时值班制度。 | □是 □否 具体问题： |
| 其他情况： |
| 此表将作为高层建筑基础数据摸底及物业企业自查自纠消防安全隐患问题的重要资料，请各单位认真填写。原则上，一幢高层建筑填写一表；若小区内存在多幢建筑基本情况一样的，可在建筑说明中注明建筑幢数及建筑名称。此表请于10月底前填报所属行业主管部门和乡镇（街道）备案。 |

附件2：

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （镇街/行业）高层 (公共、住宅)建筑消防安全专项整治工作汇总表 |
| 统计 数据 | 高层 （公共、住宅）建筑数量（栋） |  | 单位自查自纠数（栋） |  | 自查问题数（个） |  | 自查整改数（个） |  | 部门抽查数（栋） |  | 提请政府督办数（个） |  |
| 序号 | 建筑名称或栋别 | 建筑所在地址 | 建筑管理 情况 | 建筑基本情况 | 管理人（楼长）及联系电话 | 是否建立微型消防站 | 是否开展火灾隐患自查自纠工作 | 单位自查存在的火灾隐患 | 部门抽查发现的火灾隐患 | 整改措施及时限（根据难易程度可分三年进行整治） | 是否完成整改 | 备注 |
|  |  |  | 物业服务企业或管理单位（无物业管理填写镇街） | 建筑层数 | 建筑高度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、同个小区、建筑高度相同的可合并单元格填写并备注X栋，建筑高度不同的应分行填写；2、各镇（街道）负责统计本辖区所有高层建筑数据；3、各行业主管部门负责统计本行业领域高层建筑数据。4、住宅及公共建筑均有涉及的，请分成两个表格填报。5、本表每月20日前报送。 |
| 填报单位： |  | 填报人： |  |  |  | 审核人： |  | 填报时间： |  |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全突出隐患问题汇总表 |
| 序号 | 突出隐患问题内容 | 整治措施 | 整治期限 | 整治主体/责任人 | 主管部门 | 整改进展情况 | 是否完成整改 |
| 填报单位： | 填报人： |  | 审核人： |  | 填报时间： |  |

深沪镇党政办公室                        2020年11月18日印发

# Text boxes

高层建筑消防安全主体责任告知书

根据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《福建省消防条例》等消防法律法规规章规定，高层建筑的管理人、使用人应当履行以下法定职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；

（六）组织进行有针对性的消防演练；

（七）属于消防安全重点单位的高层建筑，还应当履行确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；实行每日防火巡查，并建立巡查记录；对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

（八）单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

（九）同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

（十）高层建筑管理使用单位应当按照消防技术标准对建筑消防设施、电气线路进行日常管理和维修保养，并每年至少对建筑消防设施进行一次全面检测，确保消防设施正常运行；应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行检测和维修保养。

（十一）设有消防控制室的建筑物，应当按照有关管理规定实行消防控制室专人二十四小时值班，每班不少于两人。消防控制室值班操作人员应当持消防职业资格证上岗，及时发现并正确处理火灾和故障报警。

（十二）高层建筑管理使用单位应如实向行业主管部门报送隐患自查自改情况，对存在虚假报告的，应承担相应的法律责任。

高层建筑消防安全主体责任公示牌

物业管理单位：

消防安全责任人：

职务：

联系电话：

消防安全管理人：

职务：

联系电话：

楼长：

职务：

联系电话：

作为高层建筑消防安全责任主体，我单位郑重承诺如下：依法履行消防安全职责，严格落实消防安全责任制，自主评估风险，自主检查安全隐患，自主整改隐患，积极落实火灾防范措施，全力化解消防安全风险，规范本单位消防安全管理，提升消防安全水平。

我单位将严格信守承诺，并接受社会监督。

照片

照片

照片